Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

ЗАТВЕРДЖЕНО

РІШЕННЯМ КОМІТЕТУ З

КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

ПРОТОКОЛ № 15/2

ВІД 24.07.2015 р.

ГОЛОВА КОМІТЕТУ З

КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

В.В. Александров

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Предмет закупівлі: будівництво учбово-лабораторного корпусу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за адресою: вул. Сумська, 35, Харківська область, місто Харків, Дзержинський район, 61022, а саме: реконструкція будівель НДІ астрономії Харківського національного університету імені      В.Н. Каразіна з будівництвом учбово-лабораторного корпусу по вулиці Сумській, 35 в місті Харкові (коригування).

м. Харків

2015

Інструкція з підготовки пропозицій конкурсних торгів.

(п. 1 ч. 2 ст. 22 Закону України “Про здійснення державних закупівель”

від 10 квітня 2014 року N 1197-VII)

Під час підготовки пропозицій конкурсних торгів Учасники повинні детально ознайомитись з Документацією конкурсних торгів (далі ДКТ), підготувати та в термін, визначений в ДКТ, надати в складі пропозиції повний перелік документів, що вимагаються в розділах ДКТ, правильно оформити саму пропозицію (розділ III «Підготовка пропозицій конкурсних торгів» ДКТ.

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи Учасника, прошита, пронумерована у запечатаному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки Учасника процедури закупівлі*. На конверті повинно бути зазначено: повне найменування і місцезнаходження Замовника; назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) Учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; маркування: «Не відкривати до 31.08.2015 до 11.00 год.».

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів Учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис, прізвище та посаду уповноваженої посадової особи Учасника процедури закупівлі.

Документи, що входять до складу пропозиції Учасника, повинні розташовуватися у наступному порядку:

- Реєстр наданих документів із зазначенням номерів відповідних сторінок.

- Копія виписки з протоколу засновників, або копія наказу про призначення, або довіреність, або доручення, або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи Учасника або представника Учасника на підписання документів, передбачених умовами документації конкурсних торгів, та виконання зобов’язань по результатам торгів.

- Документ, що підтверджує повноваження особи на підписання договору (виписка з протоколу засновників про призначення директора, президента; довіреність керівника; наказ про призначення директора тощо).

- Заповнена форма «Цінова пропозиція конкурсних торгів» (Додаток № 1 до ДКТ).

- Документи, що підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (згідно п. 7 розділу III ДКТ).

- Інформація про наявність обладнання та матеріально-технічної бази Учасника за формою, що надається (Додаток № 6 до ДКТ (заповнюється з урахуванням вимог додатку № 5 до ДКТ – «Перелік машин та механізмів, необхідних для виконання робіт»)).

- Інформація про наявність працівників Учасника, засвідчена підписом керівника підприємства, за формою, що надається (Додаток № 8 до ДКТ (заповнюється з урахуванням вимог додатку № 7 до ДКТ – «Інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід»)).

- Інформація в довільній формі про наявність досвіду виконання 3 (трьох) аналогічних (за сумою) договорів, з визначенням контактних даних Замовників, для яких виконувались такі роботи (бажана наявність відгуків про виконання аналогічних договорів), та наданням копій документів, що підтверджують їх виконання.

- Підписаний Учасником проект договору (Додаток № 10 до ДКТ)

- Інформація про субпідрядника (субпідрядників) (згідно п. 8 розділу III ДКТ).

- Копія балансу Учасника за I кв.2015 року*.

- Копія звіту про фінансові результати Учасника за I кв.2015 року*.

- Копія звіту про рух грошових коштів Учасника за 2014 рік*.

- Довідка у довільній формі про відкриття рахунку (рахунків) в обслуговуючих банках, що містить інформацію про назву та адресу банку (банків), номери рахунків.

- Довідка або довідки (у разі відкриття рахунків у декількох банках) з обслуговуючого банку або обслуговуючих банків (у разі відкриття рахунків у декількох банках) про відсутність у Учасника простроченої заборгованості за кредитами, датована або датовані не пізніше ніж за 20 днів до дати розкриття пропозиції конкурсних торгів (у якій чи яких повинна бути інформація про наявність або відсутність простроченої заборгованості за кредитними угодами).

- Копія Статуту або іншого установчого документа Учасника (для юридичних осіб).

- Копії ліцензії, дозволу на провадження певного виду господарської діяльності, що є предметом закупівлі, якщо отримання такої ліцензії, дозволу передбачено законодавством.

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з інформацією в повному обсязі, що передбачена формою Запиту про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, згідно наказу Міністерства юстиції України від 31.03.2015 р. № 466/5 «Про деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», виданий не раніше дати виходу оголошення про закупівлю.

- Копія паспорту (для фізичних осіб).

- Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (копія картки платника податків) Учасника (для фізичних осіб).

- Довідка за підписом керівника Учасника стосовно того, що Учасник не пропонував, не давав та не погоджувався дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі Замовника винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі.

- Довідка, видана Національним агентством з питань запобігання корупції або його територіальним органом про те, що юридичну особу, яка є Учасником, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, а при відсутності діючого Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, довідку за підписом керівника Учасника в довільній формі про те, що до юридичної особи, яка є Учасником, не застосовувались заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційних правопорушень.

- Копія документу про затвердження антикорупційної програми Учасника (у випадку, коли вона є обов’язковою відповідно до закону).

- Копія антикорупційної програми Учасника (у випадку, коли це є обов’язковим відповідно до закону).

- Копія документа Учасника, в якому зазначено, що певна особа визначена уповноваженою з антикорупційної програми Учасника (у випадку, коли це є обов’язковим відповідно до закону).

- Інформаційна довідка, надана Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в АР Крим, Головними управліннями юстиції в областях, м. Києві та Севастополі про те, що службова (посадова) особа Учасника, яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізична особа, яка є Учасником, не була притягнута згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.

- Довідка за підписом керівника Учасника про те, що суб’єкт господарювання (Учасник) протягом останніх трьох років не притягався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

- Довідка МВС України про те, що фізична особа, яка є Учасником, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, або судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку.

- Довідка за підписом керівника Учасника про те, що службова (посадова) особа Учасника, яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, або судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку.

- Довідка у довільній формі за підписом керівника Учасника щодо засновників Учасника (П.І.Б.), їх частки у статутному капіталі.

- Довідка за підписом керівника Учасника у довільній формі про те, що учасник не є пов’язаною особою з іншими Учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів Замовника.

- Лист-згода на обробку персональних даних Учасника (для фізичних осіб).

- Довідка з Державної фіскальної служби України, її територіального органу про те, що Учасник не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) дійсна на день розкриття пропозиції, надана для участі в означених торгах.

(*У разі, якщо Учасник торгів є юридична чи фізична особа, яка відповідно до норм чинного законодавства не складає документи, зазначені у п.п. 11; 12; 13, такий Учасник подає у складі пропозиції конкурсних торгів пояснювальну записку та копії тих документів, які є документами фінансової звітності для нього.)

Копії документів, що підтверджують фінансову спроможність Учасника, мають містити відмітки компетентного органу про отримання такого документа..

Всі документи, довідки або їх копії надаються за підписом керівника завірені печаткою (ця вимога не стосується Учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих Учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами), або за підписом керівника організації, що їх надала, завірені печаткою організації).

| I. Загальні положення |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів | Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України “Про здійснення державних закупівель” від 10 квітня 2014 року N 1197-VII (далі - Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом. |
| 2. Інформація про замовника торгів |  |
| повне найменування | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. |
| місцезнаходження | Майдан Свободи, 4, Харківська область, м. Харків, Дзержинський район, 61022. |
| посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками | Пахаренко Володимир Степанович, головний інженер, майдан Свободи, 4, к. 4-112, Харківська область, м. Харків, Дзержинський район, 61022, (057) 705-16-20, (057) 707-55-21. |
| 3. Інформація про предмет закупівлі |  |
| найменування предмета закупівлі | Будівництво учбово-лабораторного корпусу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за адресою: вул. Сумська, 35, Харківська область, місто Харків, Дзержинський район, 61022, а саме: реконструкція будівель НДІ астрономії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна з будівництвом учбово-лабораторного корпусу по вулиці Сумській, 35 в місті Харкові (коригування). |
| вид предмета закупівлі | Робота. |
| місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Місце виконання робіт: вул. Сумська, 35, Харківська область, місто Харків, Дзержинський район, 61022. Обсяг виконання робіт: будівництво учбово-лабораторного корпусу згідно «Відомості обсягів робіт» (Додаток № 2 до Документації конкурсних торгів) з урахуванням «Відомості обсягів робіт» на 2015 рік ( Додаток № 3 до Документації конкурсних торгів). |
| строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Строк виконання робіт: серпень 2015 р. – листопад 2016 р. |
| 4. Процедура закупівлі | Відкриті торги. |
| 5. Недискримінація учасників | Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах. |
| 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів | Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня. |
| 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів | Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються Замовником, викладаються українською мовою. Пропозиції конкурсних торгів Учасників надаються українською мовою. |
| II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів |  |
| 1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до Замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін Замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Зазначена інформація оприлюднюється Замовником відповідно до статті 10 Закону. |
| 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів | У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів Замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо звернень. Зазначена інформація оприлюднюється Замовником відповідно до статті 10 Закону. |
| III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів |  |
| 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів *Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) | Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи Учасника, прошита, пронумерована у запечатаному конверті відповідно до інструкції з підготовки пропозицій конкурсних торгів. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів Учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис, прізвище та посаду уповноваженої посадової особи Учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів Учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи Учасника на підписання документів, передбачених умовами документації конкурсних торгів, та виконання зобов’язань по результатам торгів. Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки Учасника процедури закупівлі*. На конверті повинно бути зазначено: - повне найменування і місцезнаходження Замовника; - назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; - повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) Учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; - маркування: «Не відкривати до 31.08.2015 до 11.00 год.» |
| 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника | Пропозиція конкурсних торгів, яка подається Учасником процедури закупівлі, повинна складатися з: - реєстру наданих документів із зазначенням номерів відповідних сторінок; - документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника Учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів; - заповненої форми «Цінова пропозиція конкурсних торгів» (Додаток № 1 до ДКТ); - документів, що підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (згідно п. 7 розділу III Документації конкурсних торгів); - підписаного учасником проекту договору (згідно п. 2 розділу VI Документації конкурсних торгів); - інформації про субпідрядника (субпідрядників) (згідно п. 8 розділу III ДКТ); - документально підтвердженої інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям (згідно п. 6 розділу III Документації конкурсних торгів). |
| 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Під час подання пропозиції конкурсних торгів Учасники одночасно надають забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів: – 25900,00 грн. (двадцять п’ять тисяч дев’ятсот грн. 00 коп.). Вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів: банківська гарантія. Строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів – 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. |
| 4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учасникам протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі: - закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів; - укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів; - відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання; - закінчення процедури закупівлі у разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (банківську гарантію) Учасник процедури закупівлі отримує власноручно протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі: - відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання; - непідписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю; Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до державного бюджету. |
| 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними | Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право: - відхилити таку вимогу; - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів. |
| 6. Кваліфікаційні критерії до учасників | При визначенні кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону. Замовником зазначаються кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством. Учасник з метою підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям, визначеним у ст. 16 Закону повинен надати у складі пропозиції конкурсних торгів документи або їх копії, інші довідки, завірені підписом керівника та скріплені печаткою*, а саме: - Що підтверджують його фінансову спроможність: - копію балансу Учасника за 1 квартал 2015 року*; - копію звіту про фінансові результати Учасника за 1 квартал 2015 року*; - копію звіту про рух грошових коштів за 2014 рік*; - довідку у довільній формі про відкриття рахунку (рахунків) в обслуговуючих банках, що містить інформацію про назву та адресу банку (банків), номери рахунків; - довідку або довідки (у разі відкриття рахунків у декількох банках) з обслуговуючого банку або обслуговуючих банків (у разі відкриття рахунків у декількох банках) про відсутність у Учасника простроченої заборгованості за кредитами, датовану або датовані не пізніше ніж за 20 днів до дати розкриття пропозиції конкурсних торгів (у якій чи яких повинна бути інформація про наявність або відсутність простроченої заборгованості за кредитними угодами); - А також надати: - інформацію про наявність обладнання та матеріально-технічної бази за формою, що надається (Додаток № 6 до ДКТ (заповнюється з урахуванням вимог додатку № 5 до ДКТ – «Перелік машин та механізмів, необхідних для виконання робіт»)); - інформацію про наявність працівників Учасника, засвідчену підписом керівника підприємства за формою, що надається (Додаток № 8 до ДКТ (заповнюється з урахуванням вимог додатку № 7 до ДКТ – «Інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід»)); - інформацію в довільній формі про наявність досвіду виконання 3 (трьох) аналогічних (за сумою) договорів, з визначенням контактних даних Замовників, для яких виконувались такі роботи (бажана наявність відгуків про виконання аналогічних договорів) та наданням копій документів, що підтверджують їх виконання. Учасник з метою підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у торгах повинен надати у складі пропозиції конкурсних торгів документи або їх копії, завірені підписом керівника та скріплені печаткою*, щодо відсутності підстав, передбачених ст. 17 Закону, а саме: - копію статуту або іншого установчого документу (для юридичних осіб); - витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з інформацією в повному обсязі, що передбачена формою Запиту про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, згідно наказу Міністерства юстиції України від 31.03.2015 р. № 466/5 «Про деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», виданий не раніше дати виходу оголошення про закупівлю; - копію паспорту (для фізичних осіб); - копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (копія картки платника податків) Учасника (для фізичних осіб); - копію ліцензії, дозволу на провадження певного виду господарської діяльності, що є предметом закупівлі, якщо отримання такої ліцензії, дозволу передбачено законодавством. А також надати: - довідку за підписом керівника учасника стосовно того, що учасник не пропонував, не давав та не погоджувався дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі; - довідку, видану Національним агентством з питань запобігання корупції, або його територіальним органом, про те, що юридичну особу, яка є учасником, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, а при відсутності діючого Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, довідку за підписом керівника Учасника в довільній формі про те, що до юридичної особи, яка є учасником, не застосовувались заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційних правопорушень; - копію документу про затвердження антикорупційної програми учасника (у випадку, коли вона є обов’язковою відповідно до закону); - копію антикорупційної програми учасника (у випадку, коли це є обов’язковим відповідно до закону); - копію документа учасника, в якому зазначено, що певна особа визначена уповноваженою з антикорупційної програми учасника (у випадку, коли це є обов’язковим відповідно до закону); - інформаційну довідку, надану Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в АР Крим, Головними управліннями юстиції в областях, м. Києві та Севастополі про те, що службова (посадова) особа Учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізична особа, яка є Учасником, не була притягнута згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення; - довідку за підписом керівника Учасника про те, що суб’єкт господарювання (Учасник) протягом останніх трьох років не притягався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів); - довідку МВС України про те, що фізична особа, яка є Учасником, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, або судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку; - довідку за підписом керівника Учасника про те, що службова (посадова) особа Учасника, яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, або судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку; - довідку за підписом керівника Учасника у довільній формі щодо засновників Учасника (П.І.Б.), їх частки у статутному капіталі; - довідку за підписом керівника Учасника у довільній формі про те, що учасник не є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника; - лист-згоду на обробку персональних даних Учасника (для фізичних осіб); - довідку з Державної фіскальної служби України, її територіального органу про те, що Учасник не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) дійсна на день розкриття пропозиції, надана для участі в означених торгах. Документи, що не передбачені законодавством та документацією конкурсних торгів для учасників – юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника. * У разі, якщо учасник торгів є юридична чи фізична особа, яка відповідно до норм чинного законодавства не складає документи, зазначені у абзацах 1; 2; 3 п.п. 1 п. 6. Розділу III ДКТ, такий учасник подає у складі пропозиції конкурсних торгів пояснювальну запису та копії тих документів, які є документами фінансової звітності для нього. Копії документів, що підтверджують фінансову спроможність учасника, мають містити відмітки компетентного органу про отримання такого документа. Всі документи, довідки або їх копії надаються за підписом керівника завірені печаткою (ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)) або за підписом керівника організації, що їх надала, завірені печаткою організації. |
| 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі відповідно до відомості обсягів робіт (Додаток № 2 до ДКТ) з урахуванням відомості обсягів робіт на 2015 рік (Додаток № 3 до ДКТ), відомості ресурсів (Додаток № 4 до ДКТ). Учасник повинен надати копії документів, які засвідчують якість обладнання та матеріалів, що будуть використані для будівництва учбово-лабораторного корпусу, відповідність цих матеріалів вимогам законодавства України із захисту довкілля |
| 8. Інформація про субпідрядника (субпідрядників) | Учасник процедури закупівлі зазначає у пропозиції конкурсних торгів повне найменування та місцезнаходження кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучити до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю за формою, що надається (Додаток № 9 до ДКТ), а також Учаснику необхідно надати копію попереднього договору з субпідрядником щодо предмету закупівлі, укладеного за формою основного договору (проекту договору – Додаток № 10 до ДКТ), витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з інформацією в повному обсязі, що передбачена формою Запиту про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб—підприємців, згідно наказу Міністерства юстиції України від 31.03.2015 р. № 466/5 «Про деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» на субпідрядника, виданий не раніше дати виходу оголошення про закупівлю та копію ліцензії, дозволу на провадження певного виду господарської діяльності, що є предметом закупівлі, на субпідрядника, якщо отримання такої ліцензії, дозволу на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством. |
| 9. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів | Не передбачено. |
| 10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником | Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів. |
| IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів |  |
| 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: спосіб подання пропозицій конкурсних торгів | Особисто або поштою. Станом на 24.07.2015 р. особливості застосування електронних засобів під час здійснення процедур закупівлі Кабінетом Міністрів України не визначені, тому можливість для подання пропозицій конкурсних торгів електронною поштою (у формі електронного документа) відсутня. |
| місце подання пропозицій конкурсних торгів | Майдан Свободи, 4, к. 3-60, Харківська область, м. Харків, Дзержинський район, 61022. |
| кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) | 31.08.2015, 09.00 год. Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу |
| 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів місце розкриття пропозицій конкурсних торгів | Майдан Свободи, 4, к. 3-45, Харківська область, м. Харків, Дзержинський район, 61022. |
| дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів | 31.08.2015, 11.00 год. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Для підтвердження особи такий представник повинен пред’явити паспорт. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону |
| V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця |  |
| 1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію | Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону. Критерієм оцінки є – ціна. Максимально можлива кількість балів за критерієм “Ціна” дорівнює 100. Методика оцінки: 1. Пропозиції, ціна якої найбільш економічно доцільна, присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою: Б обчисл. = 100×(Ц min/Ц обч.), де Б обчисл. – обчислювана кількість балів; Ц min – ціна пропозиції конкурсних торгів, яка найбільш економічно вигідна; Ц обч. – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється. 100 – максимально можлива кількість балів за критерієм “Ціна”. Всі пропозиції конкурсних торгів шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова комітету з конкурсних торгів. Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів. Переможцем торгів визначається учасник, пропозиція конкурсних торгів, якого одержала найбільшу кількість балів. |
| 2. Виправлення арифметичних помилок | Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. Помилки виправляються Замовником у такій послідовності: - при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною; - при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється. |
| 3. Інша інформація | Не має. |
| 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів | Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо: - учасник: не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону; - не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки; - наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону; - пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону |
| 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися | Замовник відміняє торги у разі: - відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт; - неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель; - виявлення факту змови учасників; - порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом; - подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних торгів; - відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом; - якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо: - ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; - здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили; - скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. |
| VI. Укладання договору про закупівлю |  |
| 1. Терміни укладання договору | У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. |
| 2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю | Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених ст. 40 та 41 Закону та у відповідності до Проекту договору на закупівлю (Додаток № 10 до ДКТ). |
| 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. |
| 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю | Не вимагається. |

ДОДАТОК № 1

до документації

конкурсних торгів

ФОРМА "ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ"

(Заповнюється, підписується та подається учасником конкурсних торгів)

Ми, (повна назва Учасника) ______________________________________надаємо свою пропозицію конкурсних торгів щодо участі у конкурсних торгах на закупівлю будівництва учбово-лабораторного корпусу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за адресою: вул. Сумська, 35, Харківська область, місто Харків, Дзержинський район, 61022, а саме: реконструкцію будівель НДІ астрономії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна з будівництвом учбово-лабораторного корпусу по вулиці Сумській, 35 в місті Харкові (коригування).

Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічні вимоги на виконання робіт, зазначених вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та проекту договору (Додаток № 10 до документації конкурсних торгів).

Ціна пропозиції конкурсних торгів з урахуванням всіх вимог вказаних в документації конкурсних торгів: ___________________________________(зазначається цифрами та прописом), в тому числі ПДВ ____________ (зазначається цифрами та прописом).

До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією конкурсних торгів (за умови її відповідності всім вимогам документації конкурсних торгів) мають силу протоколу намірів між нами.

Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені цією документацією конкурсних торгів та проектом договору (Додаток № 10 до документації конкурсних торгів). В разі акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції конкурсних торгів на строк, зазначений у пункті 5 розділу ІІІ документації конкурсних торгів.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції конкурсних торгів з більш вигідними для Вас умовами.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою*

(*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством).

ДОДАТОК № 2

до документації

конкурсних торгів

| Відомість обсягів робіт |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № З/п | Обгрунтування (шифр норми ) | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  |  | Локальний кошторис 2-1-1 на загальнобудівельні роботи учбово-лабораторного корпусу (нове будівництво) |  |  |  |  |
|  |  | Покрiвля |  |  |  |  |
| 1 | Е12-17-1 | Обгородження покрiвель перилами | м | 69,7 |  |  |
| 2 | Е13-26-6 К=2 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2 шари | м2 | 15,9 |  |  |
|  |  | Вентшахти ВШ-1, ВШ-2 |  |  |  |  |
| 3 | Е8-6-1 | Мурування зовнiшнiх простих стiн з цегли керамiчної при висотi поверху до 4 м | м3 | 3,52 |  |  |
| 4 | Е8-6-7 | Мурування внутрiшнiх стiн з цегли керамiчної при висотi поверху до 4 м | м3 | 4,52 |  |  |
| 5 | Е8-12-1 | Армування мурування стiн та iнших конструкцiй | т | 0,01 |  |  |
| 6 | ЕН15-78-1 | Утеплення фасадів плитами Fasrock товщиною 100 мм та оздоблення декоротивним розчином по технології Capatect-Minersl-Leichtputz K30. Стіни гладкі | м2 | 38,75 |  |  |
| 7 | ЕН10-9-1 | Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами [фальшстiни] по металевому каркасу | м2 | 12,85 |  |  |
| 8 | Е7-20-5 | Установлення металоконструкцій для ковпаків | т | 0,1253 |  |  |
| 9 | Е12-16-1 | Улаштування ковпакiв над шахтами у два канали | колпак | 2 |  |  |
| 10 | Е12-16-2 к=2,5 | Додавати на кожнi наступнi два канали понад два до норми 12-16-1 (доп. 5 каналів до 9ти; колпаків 2 шт) | колпак | 2 |  |  |
|  |  | Сходи Л2 |  |  |  |  |
| 11 | Е6-1-1 | Улаштування бетонної пiдготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 0,16 |  |  |
| 12 | Е9-61-10 | Монтаж сходiв, площадок, огорожi | т | 0,53138 |  |  |
| 13 | Е13-26-6 К=2 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2 шари | м2 | 18,6 |  |  |
| 14 | ЕД6-50-36 тех.ч п.3.2.1 к=0,93 | Збирання і розбирання дерев'яної щитової опалубки для улаштування перекриттів з площею до 5 м2, товщина, мм до 120 [при виконанні робіт на висоті [глибині] від поверхні землі 15 м] | м3 | 0,22 |  |  |
| 15 | ЕД6-62-33 тех.ч п.3.2.1 к=0,93 | Встановлення арматури окремими стрижнями iз зварюванням вузлiв в плити покриття i перекриття з одинарною арматурою, дiаметр арматури, мм понад 8 до 12 [при виконанні робіт на висоті [глибині] від поверхні землі 15 м] | т | 0,08514 |  |  |
| 16 | ЕД6-68-1 тех.ч п.3.2.1 к=0,93 | Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну об'єм конструкції, м3, і спосіб ущільнення, до 0,5, вручну [при виконанні робіт на висоті [глибині] від поверхні землі 15 м] | м3 | 0,22 |  |  |
|  |  | Майданчик П-5 1шт |  |  |  |  |
| 17 | ЕД6-50-36 тех.ч п.3.2.1 к=0,93 | Збирання і розбирання дерев'яної щитової опалубки для улаштування перекриттів з площею до 5 м2, товщина, мм до 120 [при виконанні робіт на висоті [глибині] від поверхні землі 15 м] | м3 | 0,09 |  |  |
| 18 | ЕД6-62-33 тех.ч п.3.2.1 к=0,93 | Встановлення арматури окремими стрижнями iз зварюванням вузлiв в плити покриття i перекриття з одинарною арматурою, дiаметр арматури, мм понад 8 до 12 [при виконанні робіт на висоті [глибині] від поверхні землі 15 м] | т | 0,01328 |  |  |
| 19 | ЕД6-65-15 тех.ч п.3.2.1 к=0,93 | Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Плити і ребристі перекриття з одинарною арматурою [включаючи балки і прогони] при площі між балками до 10 м2 [при виконанні робіт на висоті [глибині] від поверхні землі 15 м] | м3 | 0,09 |  |  |
|  |  | Майданчик П-6 1шт |  |  |  |  |
| 20 | ЕД6-50-36 тех.ч п.3.2.1 к=0,93 | Збирання і розбирання дерев'яної щитової опалубки для улаштування перекриттів з площею до 5 м2, товщина, мм до 120 [при виконанні робіт на висоті [глибині] від поверхні землі 15 м] | м3 | 0,1 |  |  |
| 21 | ЕД6-62-33 тех.ч п.3.2.1 к=0,93 | Встановлення арматури окремими стрижнями iз зварюванням вузлiв в плити покриття i перекриття з одинарною арматурою, дiаметр арматури, мм понад 8 до 12 [при виконанні робіт на висоті [глибині] від поверхні землі 15 м] | т | 0,01252 |  |  |
| 22 | ЕД6-65-15 тех.ч п.3.2.1 к=0,93 | Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Плити і ребристі перекриття з одинарною арматурою [включаючи балки і прогони] при площі між балками до 10 м2 [при виконанні робіт на висоті [глибині] від поверхні землі 15 м] | м3 | 0,1 |  |  |
|  |  | Майданчик П-7 1шт |  |  |  |  |
| 23 | ЕД6-50-36 тех.ч п.3.2.1 к=0,93 | Збирання і розбирання дерев'яної щитової опалубки для улаштування перекриттів з площею до 5 м2, товщина, мм до 120 [при виконанні робіт на висоті [глибині] від поверхні землі 15 м] | м3 | 0,12 |  |  |
| 24 | ЕД6-62-33 тех.ч п.3.2.1 к=0,93 | Встановлення арматури окремими стрижнями iз зварюванням вузлiв в плити покриття i перекриття з одинарною арматурою, дiаметр арматури, мм понад 8 до 12 [при виконанні робіт на висоті [глибині] від поверхні землі 15 м] | т | 0,0095 |  |  |
| 25 | ЕД6-65-15 тех.ч п.3.2.1 к=0,93 | Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Плити і ребристі перекриття з одинарною арматурою [включаючи балки і прогони] при площі між балками до 10 м2 [при виконанні робіт на висоті [глибині] від поверхні землі 15 м] | м3 | 0,12 |  |  |
|  |  | Металоконструкції арок Ар1...Ар3 |  |  |  |  |
| 26 | Е9-33-1 | Монтаж арок полiгонального i криволiнiйного окреслення з листової сталi i прокату | т | 0,26009 |  |  |
| 27 | Е13-26-6 К=2 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2 шари | м2 | 9,1 |  |  |
|  |  | Металоконструкції огороджень ОГ1-ОГ8 |  |  |  |  |
| 28 | Е9-61-10 | Монтаж металоконструкцій огороджень ОГ1-ОГ8 | т | 0,52235 |  |  |
| 29 | Е13-26-6 К=2 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2 шари | м2 | 18,3 |  |  |
| 30 | Е7-60-1 | Установлення металевої огорожi з поручнями iз твердолистяних порiд | м | 32,4 |  |  |
| 31 | Е7-60-4 | Установлення металевої огорожi без поручня | м | 30,6 |  |  |
|  |  | Металоконструкції огороджень ОЛ-ОЛ3 |  |  |  |  |
| 32 | Е9-61-10 | Монтаж металоконструкцій огороджень ОЛ1-ОЛ3 | т | 0,18346 |  |  |
| 33 | Е13-26-6 К=2 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2 шари | м2 | 8,07 |  |  |
| 34 | Е7-60-1 | Установлення металевої огорожi з поручнями iз твердолистяних порiд | м | 21,95 |  |  |
| 35 | Е7-60-4 | Виключається установлення металевої огорожi без поручня | м | -21,95 |  |  |
| 36 | Е6-11-1 | Установлення в готовi гнiзда iз закладенням анкерних болтiв довжиною до 1 м | т | 0,0011 |  |  |
|  |  | Підлоги |  |  |  |  |
|  |  | Тип 1 |  |  |  |  |
| 37 | ЕН11-1-2 | Ущiльнення грунту щебенем | м2 | 192,59 |  |  |
| 38 | ЕН11-4-3 | Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної iзолом на гумобiтумнiй мастицi, перший шар | м2 | 192,59 |  |  |
| 39 | ЕН11-2-9 | Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв бетон В 15 [М 200] крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 19,259 |  |  |
| 40 | Е6-11-10 | Армування пiдстилаючих шарiв i набетонок | т | 1,4259363 |  |  |
| 41 | ЕН11-2-9 | Улаштування пiдстилаючих бетолайт-бетонних шарiв | м3 | 10,59245 |  |  |
| 42 | ЕН11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 192,59 |  |  |
| 43 | ЕН11-11-2 К=2 | Додавати або вилучати на кожнi 5 мм змiни товщини цементних стяжок доп.10 мм до 30 мм | м2 | 192,59 |  |  |
| 44 | ЕН11-29-2 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 192,59 |  |  |
| 45 | ЕН11-43-1 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на клеї КН-2 | м | 154,072 |  |  |
|  |  | Тип 2 |  |  |  |  |
| 46 | ЕН11-1-2 | Ущiльнення грунту щебенем | м2 | 181,86 |  |  |
| 47 | ЕН11-4-3 | Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної iзолом на гумобiтумнiй мастицi, перший шар | м2 | 181,86 |  |  |
| 48 | ЕН11-2-9 | Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв бетон В 15 [М 200] крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 18,186 |  |  |
| 49 | Е6-11-10 | Армування пiдстилаючих шарiв i набетонок | т | 1,34649144 |  |  |
| 50 | ЕН11-2-9 | Улаштування пiдстилаючих бетолайт-бетонних шарiв | м3 | 10,0023 |  |  |
| 51 | ЕН11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 181,86 |  |  |
| 52 | ЕН11-11-2 К=2 | Додавати або вилучати на кожнi 5 мм змiни товщини цементних стяжок доп.10 мм до 30 мм | м2 | 181,86 |  |  |
| 53 | РН7-15-6 К=2 | Улаштування пiд покриття пiдлоги основи iз крупностружкових плит ОСБ площею основи понад 20 м2 у 2 шари | м2 | 181,86 |  |  |
| 54 | ЕН11-39-2 | Улаштування покриття з лiнолеуму полiвiнiлхлоридного зносостійкого на клеї КН-2 | м2 | 181,86 |  |  |
| 55 | ЕН11-43-1 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на клеї КН-2 | м | 145,488 |  |  |
|  |  | Тип 5 |  |  |  |  |
| 56 | ЕН11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 15,05 |  |  |
| 57 | ЕН11-11-2 | Додавати або виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних | м2 | 15,05 |  |  |
| 58 | ЕН15-26-1 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамiчних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 15,05 |  |  |
|  |  | Тип 6 |  |  |  |  |
| 59 | ЕН15-26-1 | Улаштування пiдстилаючих бетолайт-бетонних шарiв | м3 | 4,20255 |  |  |
| 60 | ЕН11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 76,41 |  |  |
| 61 | ЕН11-11-2 К=2 | Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини цементних стяжок доп.10 мм до 30 мм | м2 | 76,41 |  |  |
| 62 | ЕН11-29-2 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 76,41 |  |  |
| 63 | ЕН11-43-1 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на клеї КН-2 | м | 61,128 |  |  |
|  |  | Тип 7 |  |  |  |  |
| 64 | ЕН11-2-9 | Улаштування пiдстилаючих бетолайт-бетонних шарiв | м3 | 10,26045 |  |  |
| 65 | ЕН11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 228,01 |  |  |
| 66 | ЕН11-11-2 К=2 | Додавати на кожнi 5 мм змiни товщини цементних стяжок доп.10 мм до 30 мм | м2 | 228,01 |  |  |
| 67 | РН7-15-6 К=2 | Улаштування пiд покриття пiдлоги основи iз крупностружкових плит ОСБ площею основи понад 20 м2 у 2 шари | м2 | 228,01 |  |  |
| 68 | ЕН11-39-2 | Улаштування покриття з лiнолеуму полiвiнiлхлоридного зносостійкого на клеї КН-2 | м2 | 228,01 |  |  |
| 69 | ЕН11-43-1 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на клеї КН-2 | м | 182,408 |  |  |
|  |  | Тип 8 |  |  |  |  |
| 70 | ЕН11-2-9 | Улаштування пiдстилаючих бетолайт-бетонних шарiв | м3 | 0,11875 |  |  |
| 71 | ЕН11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 4,75 |  |  |
| 72 | ЕН11-4-3 | Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної iзолом на гумобiтумнiй мастицi, перший шар (с заведенням на стіну на висоту 300 мм) | м2 | 9,09 |  |  |
| 73 | ЕН11-4-4 | Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної iзолом на гумобiтумнiй мастицi, наступний шар (с заведенням на стіну на висоту 300 мм) | м2 | 9,09 |  |  |
| 74 | ЕН11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 4,75 |  |  |
| 75 | ЕН11-29-2 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 4,75 |  |  |
| 76 | ЕН11-43-1 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на клеї КН-2 | м | 3,8 |  |  |
|  |  | Тип 9 |  |  |  |  |
| 77 | ЕН11-2-9 | Улаштування пiдстилаючих бетолайт-бетонних шарiв | м3 | 14,55165 |  |  |
| 78 | ЕН11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 323,37 |  |  |
| 79 | ЕН11-11-2 К=2 | Додавати або вилучати на кожнi 5 мм змiни товщини цементних стяжок доп.10 мм до 30 мм | м2 | 323,37 |  |  |
| 80 | ЕН11-11-13 | Стяжки самовиравнювальні безпильові з суміші Herkulit, товщина 5 мм | м2 | 323,37 |  |  |
| 81 | ЕН11-11-14 к=3 | Стяжки самовиравнювальні безпильові з суміші Herkulit, додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини стяжки (викл.3 мм до 2 мм) | м2 | -323,37 |  |  |
|  |  | Тип 10 |  |  |  |  |
| 82 | ЕН11-2-9 | Улаштування пiдстилаючих бетолайт-бетонних шарiв | м3 | 0,59895 |  |  |
| 83 | ЕН11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 13,31 |  |  |
| 84 | ЕН11-11-2 К=2 | Додавати або вилучати на кожнi 5 мм змiни товщини цементних стяжок доп.10 мм до 30 мм | м2 | 13,31 |  |  |
| 85 | ЕН11-11-13 | Стяжки самовиравнювальні безпильові з суміші Herkulit, товщина 5 мм | м2 | 13,31 |  |  |
| 86 | ЕН11-11-14 к=3 | Стяжки самовиравнювальні безпильові з суміші Herkulit, додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини стяжки (викл.3 мм до 2 мм) | м2 | -13,31 |  |  |
|  |  | ТИП 12 |  |  |  |  |
| 87 | ЕН11-1-2 | Ущiльнення грунту щебенем | м2 | 10,87 |  |  |
| 88 | ЕН11-4-3 | Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної iзолом на гумобiтумнiй мастицi, перший шар | м2 | 10,87 |  |  |
| 89 | ЕН11-2-9 | Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв бетон В 15 [М 200] крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 1,087 |  |  |
| 90 | Е6-11-10 | Армування пiдстилаючих шарiв i набетонок | т | 0,0804815 |  |  |
| 91 | ЕН11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм [ | м2 | 10,87 |  |  |
| 92 | ЕН11-11-2 К=2 | Додавати або вилучати на кожнi 5 мм змiни товщини цементних стяжок доп.10 мм до 30 мм | м2 | 10,87 |  |  |
| 93 | ЕН11-29-2 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 10,87 |  |  |
|  |  | ТИП 13 |  |  |  |  |
| 94 | Е13-43-1 | Обклеювання поверхонь полiетиленовою плiвкою на бутилкаучуковому клею, перший шар | м2 | 8,05 |  |  |
| 95 | Е26-33-2 | Теплоiзоляцiя виробами з пiнопласту на бiтумi покриттiв i перекриттiв зверху | м3 | 0,805 |  |  |
| 96 | ХБ8-1 | Обклеювання поверхонь полiетиленовою плiвкою ВТ21 Церезит | м2 | 8,05 |  |  |
| 97 | ЕН11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм [ | м2 | 8,05 |  |  |
| 98 | ЕН11-11-13 | Стяжки самовиравнювальні з суміші Cerezit CL50, товщина 5 мм | м2 | 8,05 |  |  |
| 99 | ЕН11-29-2 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 8,05 |  |  |
|  |  | ТИП 14 |  |  |  |  |
| 100 | Е26-33-2 | Теплоiзоляцiя виробами з пiнопласту на бiтумi покриттiв i перекриттiв зверху | м3 | 0,4005 |  |  |
| 101 | ХБ8-1 | Обклеювання поверхонь полiетиленовою плiвкою ВТ21 Церезит | м2 | 13,35 |  |  |
| 102 | ЕН11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 13,35 |  |  |
| 103 | ЕН11-11-13 | Стяжки самовиравнювальні з суміші Cerezit CL50, товщина 5 мм | м2 | 13,35 |  |  |
| 104 | ЕН11-29-2 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 13,35 |  |  |
|  |  | Прорiзи |  |  |  |  |
| 105 | ЕН10-20-2 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 8,237 |  |  |
| 106 | ЕН10-20-3 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 2,042 |  |  |
| 107 | ЕН10-28-3 | Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками площадью более 3 м2 из металлопластика в каменных стенах (вітражі алюмінієві) | м2 | 14,557 |  |  |
| 108 | ЕН10-26-3 | Установлення дверних блокiв у перегородках i дерев'яних нерублених стiнах, площа прорiзу до 3 м2 | м2 | 53,01 |  |  |
| 109 | ЕН15-167-4 к=2,7 | Високоякiсне фарбування колером олiйним по дереву заповнень дверних прорiзiв в перегородках (полотна глухi) | м2 | 143,127 |  |  |
|  |  | вітражи та зовнішні двері |  |  |  |  |
| 110 | ЕН10-28-1 | Заповнення дверних прорiзiв готовими iмпортними дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах | м2 | 3,6 |  |  |
| 111 | ЕН10-28-2 | Заповнення дверних прорiзiв готовими iмпортними дверними блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах | м2 | 6,72 |  |  |
| 112 | ЕН10-28-3 | Заповнення дверних прорiзiв готовими iмпортними дверними блоками площею бiльше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах | м2 | 12,855 |  |  |
| 113 | ЕН10-96-2 | Установлення металевих дверних коробок iз навiшуванням дверних полотен | м2 | 17,88 |  |  |
|  |  | Опорядження внутрiшнє |  |  |  |  |
|  |  | Сходи |  |  |  |  |
| 114 | ЕН15-54-4 | Високоякiсне штукатурення сходових маршiв та площадок з опорядженням косоурiв i балок з тягами | м2 | 74,69 |  |  |
|  |  | Стіни | Стіни |  |  |  |
| 115 | ЕН15-50-2 | Суцiльне вирiвнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм | м2 | 2371,11 |  |  |
| 116 | ЕН15-25-2 | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 308,62 |  |  |
| 117 | Е26-30-1 | Теплоiзоляцiя виробами з волокнистих i зернистих матерiалiв на бiтумi стiн i колон прямокутних | м3 | 13,204 |  |  |
| 118 | ЕН15-57-1 | Полiпшене штукатурення по сiтцi стiн без улаштування каркаса | м2 | 132,04 |  |  |
| 119 | ЕН15-179-7 | Високоякiсне фарбування стiн латексними фарбами по штукатурцi | м2 | 335,56 |  |  |
| 120 | ЕН10-9-1 | Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами [фальшстiни] у 2 шари по металевому каркасу без ізоляції (крім того 407,97м2 двохсторонніх перегородок враховано в розділі "стіни та перегородки") | м2 | 1043,03 |  |  |
| 121 | Е34-57-1 | Виключається заповнення каркасiв стiн мiнераловатними плитами при товщинi заповнення 50мм | м2 | -1043,03 |  |  |
| 122 | ЕН15-179-9 | Високоякiсне фарбування стiн латексними фарбами по г/к | м2 | 1858,97 |  |  |
|  |  | Стеля |  |  |  |  |
| 123 | ЕН15-50-4 | Суцiльне вирiвнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм | м2 | 852,8 |  |  |
| 124 | ЕН15-179-8 | Високоякiсне фарбування стель поливiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по штукатурцi | м2 | 164,37 |  |  |
| 125 | ЕН15-64-1 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 376,6 |  |  |
| 126 | ЕН15-66-1 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами у 2 шари | м2 | 376,6 |  |  |
| 127 | Е26-33-3 | Теплоiзоляцiя виробами з пiнопласту на бiтумi покриттiв i перекриттiв знизу | м3 | 0,522 |  |  |
| 128 | ЕН15-179-10 | Високоякiсне фарбування стель латексними фарбами по г/к | м2 | 376,6 |  |  |
| 129 | ЕН15-76-1 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 678,24 |  |  |
| 130 | ЕН15-76-2 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 678,24 |  |  |
|  |  | Зовнiшнє оздоблення |  |  |  |  |
|  |  | Цоколь |  |  |  |  |
| 131 | ЕН15-57-1 | Полiпшене штукатурення по сiтцi стiн без улаштування каркаса | м2 | 20,19 |  |  |
| 132 | ЕД15-264-2 | Облицювання поверхонь композитними плитками. Стіни, число плиток в 1 м2 понад 7 шт до 12 шт | м2 | 20,19 |  |  |
| 133 | ЕН15-157-2 | Акрилове фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | м2 | 445,53 |  |  |
| 134 | ЕН15-157-2 | Акрилове фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | м2 | 149,68 |  |  |
| 135 | ЕН15-157-1 | Акрилове фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | м2 | 13,35 |  |  |
|  |  | Різні роботи |  |  |  |  |
|  |  | Підпільний канал |  |  |  |  |
| 136 | Е8-6-9 | Мурування стiн приямкiв i каналiв з цегли керамiчної | м3 | 0,07 |  |  |
| 137 | Е34-65-11 | Улаштування перекриття каналiв i приямкiв листами стальними оцинкованими товщиною 0,7-0,8 мм | м2 | 0,352 |  |  |
| 138 | Е7-53-11 | Установлення дрiбних конструкцiй [пiдвiконникiв, зливiв, парапетiв та iн.] масою до 0,5 т. Стовпи сходів із полімербетону з плитою основи та декоративни шаром | шт | 5 |  |  |
|  |  | Локальний кошторис 2-1-2 на водопровод і каналізацію |  |  |  |  |
| 139 | Е16-14-1 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром до 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 6,4 |  |  |
| 140 | Е16-14-2 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 18 |  |  |
| 141 | Е16-14-4 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 6 |  |  |
| 142 | М12-800-1 в.в.п.13.1.2 к=1,25 | Вентилi чавуннi фланцевi на умовний тиск 2,5 МПа [25кгс/см2], дiаметр умовного проходу 20-50 мм [електричний або електромагнiтний привiд] | шт | 23 |  |  |
| 143 | Е18-21-1 | Установлення фiльтрiв для очищення води у трубопроводах систем опалення дiаметром 15-20 мм | шт | 2 |  |  |
| 144 | Е16-26-1 | Установлення лiчильникiв [водомiрiв] дiаметром до 40мм | шт | 1 |  |  |
| 145 | Е18-22-2 | Установлення манометрiв з триходовим краном | комплек | 1 |  |  |
| 146 | Е16-20-1 | Установлення кранiв пожежних дiаметром 50 мм | шт | 3 |  |  |
| 147 | М11-350-3 | Прилади, що монтуються на технологiчному трубопроводi [расходомiр об'ємний, швидкiсний, iндукцiйний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дiї; покажчик потоку рiдини; проточнi датчики концентратомiрiв i щiльномiрiв, РН- метрiв], дiаметр трубопроводу до 50 мм | шт | 1 |  |  |
| 148 | ЕН10-39-1 | Установлення шафи пожежного крану | шт | 8 |  |  |
| 149 | Е16-7-6 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 50 мм | м | 5,2 |  |  |
| 150 | Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 | м2 | 3,454 |  |  |
| 151 | Е13-26-6 Н1=2 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у 2 шари | м2 | 3,454 |  |  |
| 152 | Е26-2-1 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 76 мм [цилiндрами][напiвцилiндрами][сегментами з пiнопласту] | м | 60 |  |  |
|  |  | Водопостачання гаряче Т3 |  |  |  |  |
| 153 | Е16-14-1 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром до 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 18 |  |  |
| 154 | Е16-14-2 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 15 |  |  |
| 155 | Е16-14-2 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 76 мм [цилiндрами][напiвцилiндрами][сегментами з пiнопласту] | м | 33 |  |  |
|  |  | Господарсько-битова каналізація - К1 |  |  |  |  |
| 156 | Е16-13-2 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб низького тиску дiаметром 100 мм | м | 15,2 |  |  |
| 157 | Е16-13-1 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб низького тиску дiаметром 50 мм | м | 10,8 |  |  |
| 158 | Е17-3-1 | Установлення унiтазiв iз бачком безпосередньо приєднаним | к-т | 1 |  |  |
| 159 | Е17-5-1 | Установлення мийок на одне вiддiлення | к-т | 3 |  |  |
| 160 | Е17-1-3 | Установлення душової кабини | к-т | 1 |  |  |
|  |  | Локальний кошторис 2-1-4 на вентиляцію П1 |  |  |  |  |
| 161 | Е20-34-1 | Установлення агрегатiв повiтряно-опалювальних масою до 0,25 т | шт | 1 |  |  |
| 162 | Е20-31-1 | Установлення вентиляторiв канальних масою до 0,05 т | шт | 4 |  |  |
| 163 | Е20-11-1 | Установлення грат жалюзiйних площею у просвiтi до 0,25 м2 | pешетка | 1 |  |  |
| 164 | Е20-29-1 | Установлення вставок гнучких | м2 | 0,36 |  |  |
| 165 | Е20-26-5 | Установлення шумоглушникiв вентиляцiйних | шт | 1 |  |  |
|  |  | Повітропроводи |  |  |  |  |
| 166 | Е20-3-1 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм, дiаметром до 200 мм | м2 | 24,644 |  |  |
| 167 | Е20-3-2 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н[нормальнi] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 3,9 |  |  |
| 168 | Е20-3-3 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н[нормальнi] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | м2 | 46,88 |  |  |
| 169 | Е20-3-10 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н[нормальнi] товщиною 0,7 мм, периметром вiд 1100 до 1600 мм | м2 | 36,69 |  |  |
| 170 | Е20-3-11 | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н[нормальнi] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм | м2 | 8,64 |  |  |
| 171 | Е20-11-1 | Установлення анемостатів | pешетка | 31 |  |  |
| 172 | Е20-11-1 | Установлення дифузорів | pешетка | 8 |  |  |
| 173 | Е20-18-1 | Установлення зонтів | зонт | 1 |  |  |
| 174 | Е20-3-1 | Прокладання повiтроводiв гнучких з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм, дiаметром до 200мм | м2 | 16,5 |  |  |
| 175 | Е26-12-1 | Теплоізоляція воздуховодів утеплювачем фольгованним | м2 | 7,464 |  |  |
| 176 | Е13-73-5 | Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матерiалу Ендотенрм на горизонтальнi i вертикальнi поверхнi металевих конструкцiй | м2 | 7,464 |  |  |
| 177 | Е20-13-15 | Установлення клапанiв вогнезатримуючих периметром до 1600 мм | клапан | 1 |  |  |
| 178 | Е20-13-1 | Установлення клапанiв вогнезатримуючих дiаметром до 355 мм | клапан | 1 |  |  |
|  |  | Кондиціювання |  |  |  |  |
| 179 | Е20-34-1 | Установлення агрегатiв повiтряно-опалювальних (спліт-система 4 шт х2 - зовнішній та внутрішній блоки) | шт | 8 |  |  |
| 180 | М12-70-1 | Трубопроводи з мiдних труб на умовний тиск до 2,5 МПа[25 кгс/см2], дiаметр зовнiшнiй 18 мм | м | 13,5 |  |  |
| 181 | Е16-14-23 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних вініпластових труб зовнiшнiм дiаметром 20 мм зі з'єднанням на клеї | м | 14,384 |  |  |
| 182 | Е20-30-1 | Установлення кронштейнiв пiд вентиляцiйне устаткування | кг | 56 |  |  |
| 183 | Е26-2-1 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 76 мм [цилiндрами][напiвцилiндрами][сегментами з пiнопласту] | м | 27 |  |  |
|  |  | Локальний кошторис 2-1-6 на опалення |  |  |  |  |
| 184 | Е18-6-3 | Установлення конвекторiв | кВт | 74,998 |  |  |
| 185 | Е18-17-10 | Установлення повітровідвідників | шт | 2 |  |  |
| 186 | Е16-14-1 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 400 |  |  |
| 187 | Е16-14-2 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 115 |  |  |
| 188 | Е16-14-3 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 20 |  |  |
| 189 | Е16-14-5 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 50 |  |  |
| 190 | Е26-3-1 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 25 мм напiвцилiндрами з мiнеральної вати на синтетичному зв'язуючому | м | 515 |  |  |
| 191 | Е26-3-3 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 32 мм напiвцилiндрами з мiнеральної вати на синтетичному зв'язуючому | м | 20 |  |  |
| 192 | Е26-3-9 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 57 мм напiвцилiндрами з мiнеральної вати на синтетичному зв'язуючому | м | 350 |  |  |
|  |  | Локальний кошторис 2-1-7 на електротехнічні роботи |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж обладнання |  |  |  |  |
| 193 | М8-572-3 | Монтаж ввідно-розподільного пристрою та розподільних щитів | шт | 4 |  |  |
| 194 | Е21-24-13 | Установлення трансформаторiв знижувальних потужнiстю до 0,25 кВ.А | шт | 1 |  |  |
| 195 | Е21-24-7 | Установлення щиткiв освiтлювальних у готовiй нiшi або на стiнi, масою до 3 кг | шт | 3 |  |  |
| 196 | М8-125-1 | Монтаж джерела безперебійного живлення | шт | 1 |  |  |
| 197 | М8-524-4 | Ящик управління | шт | 1 |  |  |
| 198 | М8-540-2 | Регулятор швидкості обертання вентилятора | шт | 5 |  |  |
| 199 | Е21-22-8 | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованiй проводцi | шт | 148 |  |  |
| 200 | Е21-22-9 | Установлення штепсельних розеток герметичних i напiвгерметичних | шт | 6 |  |  |
| 201 | Е21-22-3 | Установлення вимикачiв заглибленого типу при схованiй проводцi двоклавiшних | шт | 23 |  |  |
| 202 | Е21-22-3 | Установлення вимикачiв заглибленого типу при схованiй проводцi двоклавiшних | шт | 20 |  |  |
| 203 | Е21-22-2 | Установлення вимикачiв заглибленого типу при схованiй проводцi одноклавiшних | шт | 6 |  |  |
| 204 | Е21-18-16 | Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, що установлюються в пiдвiсних стелях, кiлькiсть ламп до 4 | шт | 123 |  |  |
| 205 | Е21-18-15 | Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, що установлюються в пiдвiсних стелях, кiлькiсть ламп 2 | шт | 42 |  |  |
| 206 | Е21-18-1 | Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, що установлюються на стелі, кiлькiсть ламп до 2 | шт | 14 |  |  |
| 207 | Е21-17-1 | Монтаж свiтильникiв для ламп розжарювання для примiщень з нормальними умовами середовища | шт | 16 |  |  |
| 208 | Е21-17-12 | Монтаж свiтильникiв з надписом "вихiд", "ПК" | шт | 11 |  |  |
| 209 | Е21-1-2 | Прокладання стальних труб iз крiпленням накладними скобами, дiаметр труб до 40 мм | м | 10 |  |  |
| 210 | Е21-1-1 | Прокладання стальних труб iз крiпленням накладними скобами, дiаметр труб до 25 мм | м | 27 |  |  |
| 211 | Е21-4-2 | Затягування у прокладенi труби проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетеннi сумарним перерiзом до 6 мм2 | м | 22 |  |  |
| 212 | Е21-4-4 | Затягування у прокладенi труби першого одножильного або багатожильного у загальному обплетеннi сумарним перерiзом до 35 мм2 | м | 5 |  |  |
| 213 | Е21-11-1 | Прокладання кабелiв перерiзом до 6 мм2 з вiнiловою, наiрiтовою та полiетиленовою оболонками з крiпленням накладними скобами [ | м | 2068 |  |  |
| 214 | М8-146-1 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з крiпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг | м | 890 |  |  |
| 215 | М8-146-2 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з крiпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг | м | 31 |  |  |
|  |  | Локальний кошторис 2-1-9 на мережи зв'язку |  |  |  |  |
|  |  | Монтажні роботи |  |  |  |  |
| 216 | Е21-12-2 | Прокладання коробiв пластикових | м | 150 |  |  |
| 217 | Е21-13-1 | Прокладання iзольованих проводiв перерiзом до 6 мм2 у коробах | м | 150 |  |  |
| 218 | Е21-3-3 | Прокладання полiетиленових труб у готових борознах, дiаметр труб до 50 мм | м | 10 |  |  |
| 219 | Е21-4-1 | Затягування у прокладенi труби проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетеннi сумарним перерiзом до 2,5 мм2 | м | 10 |  |  |
| 220 | Е21-4-6 | Затягування у прокладенi труби кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетеннi сумарним перерiзом до 2,5 мм2 | м | 10 |  |  |
| 221 | М10-898-12 | Коробка розподiльна настiнна для кабеля в пластмасовiй оболонцi | коробка | 2 |  |  |
| 222 | М10-514-17 | Монтаж розетки радіо | шт | 12 |  |  |
|  |  | Локальний кошторис 2-1-12 на блискавкозахист |  |  |  |  |
|  |  | Зовнішний блискавкозахист |  |  |  |  |
| 223 | Е33-30-16 | Установлення стальних болтових блискавковiдводiв i тросостоякiв масою до 0,5 т | т | 0,108 |  |  |
| 224 | М8-472-8 | Струмоприймач з поволоки алюмінієвої дiаметром 9,5мм | м | 250 |  |  |
| 225 | М8-471-4 | Заземлювач вертикальний з круглої сталi дiаметром 16мм | шт | 7 |  |  |
| 226 | М8-472-7 | Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних основах зi штабової сталi перерiзом 160 мм2 | м | 250 |  |  |
| 227 | М8-472-8 | Струмоприймач з поволоки алюмінієвої дiаметром 9,5мм | м | 60 |  |  |
|  |  | Внутрішній блискавкозахист |  |  |  |  |
| 228 | М8-66-1 | Монтаж розрядника [комплект - 3 фази] напругою до 10кВ | комплект | 1 |  |  |
| 229 | М8-572-3 | Блок керування шафного виконання або розподiльний пункт [шафа], що установлюється на стiнi, висота i ширина до 600х600 мм | шт | 1 |  |  |
| 230 | М8-405-1 | Провiд, що прокладається по сталевих конструкцiях i панелях, перерiз до 16 мм2 | м | 20 |  |  |
|  |  | Локальний кошторис 2-1-14 на автоматичну установку контролю довибухонебезпечних концентрацій газу |  |  |  |  |
| 231 | М10-668-3 | Сповiщувач-аналізатор газів стаціонарний | шт | 1 |  |  |
| 232 | М10-682-2 | Пристрій сигнальний УС-1 (світлозвуковий) | шт | 2 |  |  |
| 233 | Е21-12-2 | Прокладання коробiв пластикових | м | 30 |  |  |
| 234 | Е21-13-1 | Прокладання iзольованих проводiв перерiзом до 6 мм2 у коробах | м | 30 |  |  |
| 235 | М10-671-4 | Лiнiя [скрутень] з 2-3 одножильних проводiв по будь-якiй основi | м линии | 60 |  |  |
| 236 | М10-55-3 | Кабель по стiнi цеглянiй, маса 1 м до 1 кг | м | 25 |  |  |
|  |  | Локальний кошторис 2-1-16 на автоматичну установку пожежной сигналізації |  |  |  |  |
| 237 | М10-682-2 | Пульт або табло, кiлькiсть сигналiв до 10 [0,012] | шт | 2 |  |  |
| 238 | М8-125-1 | Аккумуляторная батарея 12В, 7А/ч | шт | 1 |  |  |
| 239 | М10-309-2 | Реле, установлюване на пультах i панелях [0,0009] | шт | 1 |  |  |
| 240 | М10-668-3 | Сповiщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, свiтловий у вибухозахисному виконаннi | шт | 46 |  |  |
| 241 | М10-668-4 | Сповiщувач ОС ручний | шт | 7 |  |  |
| 242 | М10-386-7 | Гучномовець або звукова колонка у примiщеннi | шт | 2 |  |  |
| 243 | М11-31-1 | Прилади, що установлюються на конструкцiях, маса до 5 кг (резистори 0,3 кОм) | шт | 53 |  |  |
| 244 | М10-26-1 | Електрична перевiрка устаткування кiнцевої станцiї, кiлькiсть систем 1 | станция | 1 |  |  |
| 245 | Е21-3-1 | Прокладання полiетиленових труб у готових борознах, дiаметр труб до 25 мм | м | 5 |  |  |
| 246 | Е21-4-1 | Затягування у прокладенi труби або металевi рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетеннi сумарним перерiзом до 2,5 мм2 | м | 5 |  |  |
| 247 | Е21-12-2 | Прокладання коробiв пластикових | м | 20 |  |  |
| 248 | Е21-13-1 | Прокладання iзольованих проводiв перерiзом до 6 мм2 у коробах | м | 20 |  |  |
| 249 | М10-671-4 | Лiнiя [скрутень] з 2-3 одножильних проводiв по будь-якiй основi [ | м линии | 565 |  |  |
|  |  | Локальний кошторис 2-1-18 на улаштування проїзду для автотранспорту |  |  |  |  |
| 249 | Е27-82-2 | Улаштування дорожного корита [коритний профiль з напiвприсипними обочинами] iз застосуванням механiзмiв i перемiщенням грунту на вiдстань до 100 м при глибинi корита до 500 мм | м2 | 234 |  |  |
| 250 | Е27-22-3 | Улаштування двошарової основи з щебеню фракцiї 40-70 мм при укочуваннi кам'яних матерiалiв з границею мiцностi на стиск понад 98,1 МПа [1000 кгс/см2], товщина нижнього шару 15 см | м2 | 234 |  |  |
| 251 | Е27-22-2 | Улаштування двошарової основи з щебеню фракцiї 40-70 мм при укочуваннi кам'яних матерiалiв з границею мiцностi на стиск понад 98,1 МПа [1000 кгс/см2], товщина верхнього шару 15 см | м2 | 234 |  |  |
| 252 | Е27-53-3 | Улаштування покриття товщиною 4 см iз гарячих асфальтобетонних щiльних крупнозернистих сумiшей типу А, Б, щiльнiсть щебеневих матерiалiв 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 234 |  |  |
| 253 | Е27-54-3 коеф. до об'єму | При змiнi товщини покриття на 0,5 см iз гарячих асфальтобетонних щiльних крупнозернистих сумiшей типу А,Б зi щiльнiстю щебеневих матерiалiв 2,5-2,9 т/ м3 до норми 27-53-3 додавати або виключати (добавити) до товщини шару 5 см | м2 | 468 |  |  |
| 254 | Е27-53-1 | Улаштування покриття товщиною 4 см iз гарячих асфальтобетонних щiльних дрiбнозернистих сумiшей типу А, Б, В, щiльнiсть щебеневих матерiалiв 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 234 |  |  |
|  |  | Локальний кошторис 2-1-19 на мережі зовнішньої каналізації Землянi роботи |  |  |  |  |
| 255 | Е1-18-4 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 1 | м3 | 33,5 |  |  |
| 256 | Е1-18-5 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 2 | м3 | 62 |  |  |
| 257 | Е1-164-2 тех.ч.п.1.3.180 к=1,2 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 7,5 |  |  |
| 258 | Е1-18-5 | Навантаження грунту на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, группа грунтiв 2 | м3 | 7,5 |  |  |
| 259 | & С311-30-1 | Перевезення до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 175,225 |  |  |
| 260 | Е1-20-2 | Робота на вiдвалi, група грунтiв 2-3 | м3 | 9,7 |  |  |
|  |  | ЗВОРОТНЯ ЗАСИПКА |  |  |  |  |
| 261 | Е1-18-4 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 1 | м3 | 33,5 |  |  |
| 262 | Е1-18-5 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 2 | м3 | 52,3 |  |  |
| 263 | & С311-30-1 | Перевезення до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 145,125 |  |  |
| 264 | Е1-27-2 | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 2 | м3 | 52,3 |  |  |
| 265 | Е1-27-1 | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 1 | м3 | 33,5 |  |  |
| 266 | Е1-134-1 | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 1, 2 | м3 | 85,8 |  |  |
| 267 | Е1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1 Каналiзацiя | м3 | 7,5 |  |  |
| 268 | Е23-1-1 | Улаштування пiщаної основи пiд трубопроводи | м3 | 5,04 |  |  |
|  | ЕН22-11-3 | Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб дiаметром 110 мм з гідравличним випробуванням | м | 4 |  |  |
| 269 | ЕН22-11-5 | Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб дiаметром 160 мм з гідравличним випробуванням | м | 59 |  |  |
| 270 | Е23-13-3 | Улаштування круглих збiрних залiзобетонних ка-налiзацiйних колодязiв дiаметром 1 м у сухих грун | м3 | 2,01 |  |  |
| 271 | Е8-6-9 | Мурування горловини з цегли керамiчної | м3 | 0,213 |  |  |
| 272 | Е8-4-7 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бiчна бмазувальна бiтумна в 2 шари по вирiвненiй поверхнi бутового мурування, цеглi, бетону | м2 | 14,41 |  |  |
|  |  | Локальний кошторис 2-1-20 на благоустрій та озеленення території |  |  |  |  |
| 273 | Е27-19-1 | Розбирання асфальтобетонного покриття тротуарiв товщиною до 4 см | м2 | 160 |  |  |
| 274 | Е27-18-2 | Розбирання щебеневого покриття i основи | м3 | 17,6 |  |  |
| 275 | Е27-57-2 Н1=0,8;Н6= | Розбирання бетонних плитних тротуарiв 0 | м2 | 80 |  |  |
| 276 | Е27-18-5 | Розбирання цементно-бетонного покриття i основи | м3 | 7,1 |  |  |
| 277 | Е46-34-4 | Розбирання цегляних горловин на існуючій камері тепломережі на Рср=25см 2 шт | м3 | 0,14 |  |  |
| 278 | РН20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 70,37 |  |  |
| 279 | & С311-30- 1-1Г | Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 70,37 |  |  |
| 280 | Е27-82-2 | Улаштування дорожного корита [коритний профiль з напiвприсипними обочинами] iз застосуванням механiзмiв i перемiщенням грунту на вiдстань до 100 м при глибинi корита до 500 мм | м2 | 648 |  |  |
| 281 | Е27-56-1 | Влаштування основи пiд тротуари iз кам'яного щебеню товщиною 12 см | м2 | 648 |  |  |
| 282 | Е27-56-2 К=18 | На кожний 1 см змiни товщини основи до норми 27-56-1 додавати 18см до товщини 30 см | м2 | 648 |  |  |
| 283 | РН18-46-3 | Улаштування двошарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 4,5 см | м2 | 648 |  |  |
| 284 | РН18-46-4 | Улаштування двошарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів, верхній шар із пі- щаної асфальтобетонної суміші товщиною 3,0 см | м2 | 648 |  |  |
| 285 | Е27-82-1 | Улаштування дорожного корита [коритний профiль з напiвприсипними обочинами] iз застосуванням механiзмiв i перемiщенням грунту на вiдстань до 100 м при глибинi корита до 250 мм | м2 | 370 |  |  |
| 286 | Е27-56-1 | Влаштування основи пiд тротуари iз кам'яного щебеню товщиною 12 см | м2 | 370 |  |  |
| 287 | Е27-56-2 К=2 | На кожний 1 см змiни товщини основи до норми 27-56-1 вилучити до товщини 10 см | м2 | -370 |  |  |
| 288 | РН18-46-3 | Улаштування двошарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 4,5 см | м2 | 370 |  |  |
| 289 | РН18-46-4 | Улаштування двошарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів, верхній шар із пі-щаної асфальтобетонної суміші товщиною 3,0 см | м2 | 370 |  |  |
| 290 | Е27-34-2 | Встановлення бетонних поребрикiв | м | 510 |  |  |
|  |  | Локальний кошторис 2-1-21 на огородження території |  |  |  |  |
| 291 | Е7-20-3 | Установлення монтажних виробiв масою до 20 кг (закладні в асфальтобетоні для закріплення стовбів) | т | 0,039 |  |  |
| 292 | Е8-8-3 | Мурування з цегли керамiчної стовпiв прямокутних неармованих при висотi поверху до 4 м | м3 | 8,235 |  |  |
| 293 | Е8-12-1 | Армування мурування стiн та iнших конструкцiй | т | 0,0583325 |  |  |
| 294 | Е8-11-1 | Розшивання швiв мурування з цегли | м2 | 85,97 |  |  |
| 295 | Е12-15-1 | Улаштування дрiбних покриттiв iз листової оцинкованої сталi | м2 | 4,2 |  |  |
| 296 | Е9-35-1 | Монтаж металоконструкцій огорожi | т | 7,9474 |  |  |
| 297 | Е9-46-1 | Монтаж ворiт | т | 0,24904 |  |  |
| 298 | ЕН15-177-6 | Фарбування молотковою емаллю по металу грат за один раз | м2 | 286,8754 |  |  |

ДОДАТОК № 3

до документації

конкурсних торгів

| Відомість обсягів робіт на 2015 рік |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № З/п | Обгрунтування (шифр норми ) | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  |  | Локальний кошторис 2-1-1 на загальнобудівельні роботи учбово-лабораторного корпусу (нове будівництво) |  |  |  |  |
|  |  | Покрiвля |  |  |  |  |
| 1 | Е12-17-1 | Обгородження покрiвель перилами | м | 69,7 |  |  |
| 2 | Е13-26-6 К=2 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2 шари | м2 | 15,9 |  |  |
|  |  | Вентшахти ВШ-1, ВШ-2 |  |  |  |  |
| 3 | Е8-6-1 | Мурування зовнiшнiх простих стiн з цегли керамiчної при висотi поверху до 4 м | м3 | 3,52 |  |  |
| 4 | Е8-6-7 | Мурування внутрiшнiх стiн з цегли керамiчної при висотi поверху до 4 м | м3 | 4,52 |  |  |
| 5 | Е8-12-1 | Армування мурування стiн та iнших конструкцiй | т | 0,01 |  |  |
| 6 | ЕН15-78-1 | Утеплення фасадів плитами Fasrock товщиною 100 мм та оздоблення декоротивним розчином по технології Capatect-Minersl-Leichtputz K30. Стіни гладкі | м2 | 38,75 |  |  |
| 7 | ЕН10-9-1 | Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами [фальшстiни] по металевому каркасу | м2 | 12,85 |  |  |
| 8 | Е7-20-5 | Установлення металоконструкцій для ковпаків | т | 0,1253 |  |  |
| 9 | Е12-16-1 | Улаштування ковпакiв над шахтами у два канали | колпак | 2 |  |  |
| 10 | Е12-16-2 к=2,5 | Додавати на кожнi наступнi два канали понад два до норми 12-16-1 (доп. 5 каналів до 9ти; колпаків 2 шт) | колпак | 2 |  |  |
|  |  | Сходи Л2 |  |  |  |  |
| 11 | Е6-1-1 | Улаштування бетонної пiдготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 0,16 |  |  |
| 12 | Е9-61-10 | Монтаж сходiв, площадок, огорожi | т | 0,53138 |  |  |
| 13 | Е13-26-6 К=2 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2 шари | м2 | 18,6 |  |  |
| 14 | ЕД6-50-36 тех.ч п.3.2.1 к=0,93 | Збирання і розбирання дерев'яної щитової опалубки для улаштування перекриттів з площею до 5 м2, товщина, мм до 120 [при виконанні робіт на висоті [глибині] від поверхні землі 15 м] | м3 | 0,22 |  |  |
| 15 | ЕД6-62-33 тех.ч п.3.2.1 к=0,93 | Встановлення арматури окремими стрижнями iз зварюванням вузлiв в плити покриття i перекриття з одинарною арматурою, дiаметр арматури, мм понад 8 до 12 [при виконанні робіт на висоті [глибині] від поверхні землі 15 м] | т | 0,08514 |  |  |
| 16 | ЕД6-68-1 тех.ч п.3.2.1 к=0,93 | Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну об'єм конструкції, м3, і спосіб ущільнення, до 0,5, вручну [при виконанні робіт на висоті [глибині] від поверхні землі 15 м] | м3 | 0,22 |  |  |
|  |  | Майданчик П-5 1шт |  |  |  |  |
| 17 | ЕД6-50-36 тех.ч п.3.2.1 к=0,93 | Збирання і розбирання дерев'яної щитової опалубки для улаштування перекриттів з площею до 5 м2, товщина, мм до 120 [при виконанні робіт на висоті [глибині] від поверхні землі 15 м] | м3 | 0,09 |  |  |
| 18 | ЕД6-62-33 тех.ч п.3.2.1 к=0,93 | Встановлення арматури окремими стрижнями iз зварюванням вузлiв в плити покриття i перекриття з одинарною арматурою, дiаметр арматури, мм понад 8 до 12 [при виконанні робіт на висоті [глибині] від поверхні землі 15 м] | т | 0,01328 |  |  |
| 19 | ЕД6-65-15 тех.ч п.3.2.1 к=0,93 | Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Плити і ребристі перекриття з одинарною арматурою [включаючи балки і прогони] при площі між балками до 10 м2 [при виконанні робіт на висоті [глибині] від поверхні землі 15 м] | м3 | 0,09 |  |  |
|  |  | Майданчик П-6 1шт |  |  |  |  |
| 20 | ЕД6-50-36 тех.ч п.3.2.1 к=0,93 | Збирання і розбирання дерев'яної щитової опалубки для улаштування перекриттів з площею до 5 м2, товщина, мм до 120 [при виконанні робіт на висоті [глибині] від поверхні землі 15 м] | м3 | 0,1 |  |  |
| 21 | ЕД6-62-33 тех.ч п.3.2.1 к=0,93 | Встановлення арматури окремими стрижнями iз зварюванням вузлiв в плити покриття i перекриття з одинарною арматурою, дiаметр арматури, мм понад 8 до 12 [при виконанні робіт на висоті [глибині] від поверхні землі 15 м] | т | 0,01252 |  |  |
| 22 | ЕД6-65-15 тех.ч п.3.2.1 к=0,93 | Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Плити і ребристі перекриття з одинарною арматурою [включаючи балки і прогони] при площі між балками до 10 м2 [при виконанні робіт на висоті [глибині] від поверхні землі 15 м] | м3 | 0,1 |  |  |
|  |  | Майданчик П-7 1шт |  |  |  |  |
| 23 | ЕД6-50-36 тех.ч п.3.2.1 к=0,93 | Збирання і розбирання дерев'яної щитової опалубки для улаштування перекриттів з площею до 5 м2, товщина, мм до 120 [при виконанні робіт на висоті [глибині] від поверхні землі 15 м] | м3 | 0,12 |  |  |
| 24 | ЕД6-62-33 тех.ч п.3.2.1 к=0,93 | Встановлення арматури окремими стрижнями iз зварюванням вузлiв в плити покриття i перекриття з одинарною арматурою, дiаметр арматури, мм понад 8 до 12 [при виконанні робіт на висоті [глибині] від поверхні землі 15 м] | т | 0,0095 |  |  |
| 25 | ЕД6-65-15 тех.ч п.3.2.1 к=0,93 | Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Плити і ребристі перекриття з одинарною арматурою [включаючи балки і прогони] при площі між балками до 10 м2 [при виконанні робіт на висоті [глибині] від поверхні землі 15 м] | м3 | 0,12 |  |  |
|  |  | Металоконструкції арок Ар1...Ар3 |  |  |  |  |
| 26 | Е9-33-1 | Монтаж арок полiгонального i криволiнiйного окреслення з листової сталi i прокату | т | 0,26009 |  |  |
| 27 | Е13-26-6 К=2 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2 шари | м2 | 9,1 |  |  |
|  |  | Металоконструкції огороджень ОГ1-ОГ8 |  |  |  |  |
| 28 | Е9-61-10 | Монтаж металоконструкцій огороджень ОГ1-ОГ8 | т | 0,52235 |  |  |
| 29 | Е13-26-6 К=2 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2 шари | м2 | 18,3 |  |  |
| 30 | Е7-60-1 | Установлення металевої огорожi з поручнями iз твердолистяних порiд | м | 32,4 |  |  |
| 31 | Е7-60-4 | Установлення металевої огорожi без поручня | м | 30,6 |  |  |
|  |  | Металоконструкції огороджень ОЛ-ОЛ3 |  |  |  |  |
| 32 | Е9-61-10 | Монтаж металоконструкцій огороджень ОЛ1-ОЛ3 | т | 0,18346 |  |  |
| 33 | Е13-26-6 К=2 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2 шари | м2 | 8,07 |  |  |
| 34 | Е7-60-1 | Установлення металевої огорожi з поручнями iз твердолистяних порiд | м | 21,95 |  |  |
| 35 | Е6-11-1 | Установлення в готовi гнiзда iз закладенням анкерних болтiв довжиною до 1 м | т | 0,0011 |  |  |
|  |  | Прорiзи |  |  |  |  |
| 36 | ЕН10-28-3 | Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками площадью более 3 м2 из металлопластика в каменных стенах (вітражі алюмінієві) | м2 | 14,557 |  |  |
| 37 | ЕН10-96-2 | Установлення металевих дверних коробок iз навiшуванням дверних полотен | м2 | 17,88 |  |  |
|  |  | Опорядження внутрiшнє |  |  |  |  |
| 38 | ЕН15-64-1 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 376,6 |  |  |
| 39 | ЕН15-66-1 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами у 2 шари | м2 | 376,6 |  |  |
| 40 | Е26-33-3 | Теплоiзоляцiя виробами з пiнопласту на бiтумi покриттiв i перекриттiв знизу | м3 | 0,522 |  |  |
| 41 | ЕН15-179-10 | Високоякiсне фарбування стель латексними фарбами по г/к | м2 | 376,6 |  |  |
|  |  | Зовнiшнє оздоблення |  |  |  |  |
| 42 | ЕН15-57-1 | Полiпшене штукатурення по сiтцi стiн без улаштування каркаса | м2 | 20,19 |  |  |
| 43 | ЕД15-264-2 | Облицювання поверхонь композитними плитками. Стіни, число плиток в 1 м2 понад 7 шт до 12 шт | м2 | 20,19 |  |  |
| 44 | ЕН15-157-2 | Акрилове фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | м2 | 445,53 |  |  |
| 45 | ЕН15-157-2 | Акрилове фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | м2 | 149,68 |  |  |
| 46 | ЕН15-157-1 | Акрилове фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | м2 | 13,35 |  |  |
|  |  | Різні роботи |  |  |  |  |
|  |  | Підпільний канал |  |  |  |  |
| 47 | Е8-6-9 | Мурування стiн приямкiв i каналiв з цегли керамiчної | м3 | 0,07 |  |  |
| 48 | Е34-65-11 | Улаштування перекриття каналiв i приямкiв листами стальними оцинкованими товщиною 0,7-0,8 мм | м2 | 0,352 |  |  |
| 49 | Е7-53-11 | Установлення дрiбних конструкцiй [пiдвiконникiв, зливiв, парапетiв та iн.] масою до 0,5 т. Стовпи сходів із полімербетону з плитою основи та декоративни шаром | шт | 5 |  |  |
|  |  | Локальний кошторис 2-1-2 на водопровод і каналізацію |  |  |  |  |
| 50 | Е16-14-1 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром до 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 6,4 |  |  |
| 51 | Е16-14-2 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 18 |  |  |
| 52 | Е16-14-4 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 6 |  |  |
| 53 | М12-800-1 в.в. п.13.1.2 к=1,25 | Вентилi чавуннi фланцевi на умовний тиск 2,5 МПа [25кгс/см2], дiаметр умовного проходу 20-50 мм [електричний або електромагнiтний привiд] | шт | 23 |  |  |
| 54 | Е18-21-1 | Установлення фiльтрiв для очищення води у трубопроводах систем опалення дiаметром 15-20 мм | шт | 2 |  |  |
| 55 | Е16-26-1 | Установлення лiчильникiв [водомiрiв] дiаметром до 40мм | шт | 1 |  |  |
| 56 | Е18-22-2 | Установлення манометрiв з триходовим краном | комплек | 1 |  |  |
| 57 | Е16-20-1 | Установлення кранiв пожежних дiаметром 50 мм | шт | 3 |  |  |
| 58 | М11-350-3 | Прилади, що монтуються на технологiчному трубопроводi [расходомiр об'ємний, швидкiсний, iндукцiйний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дiї; покажчик потоку рiдини; проточнi датчики концентратомiрiв i щiльномiрiв, РН- метрiв], дiаметр трубопроводу до 50 мм | шт | 1 |  |  |
| 59 | ЕН10-39-1 | Установлення шафи пожежного крану | шт | 8 |  |  |
| 60 | Е16-7-6 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 50 мм | м | 5,2 |  |  |
| 61 | Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 | м2 | 3,454 |  |  |
| 62 | Е13-26-6 Н1=2 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у 2 шари | м2 | 3,454 |  |  |
| 63 | Е26-2-1 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 76 мм [цилiндрами][напiвцилiндрами][сегментами з пiнопласту] | м | 60 |  |  |
|  |  | Водопостачання гаряче Т3 |  |  |  |  |
| 64 | Е16-14-1 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром до 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 18 |  |  |
| 65 | Е16-14-2 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 15 |  |  |
| 66 | Е16-14-2 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 76 мм [цилiндрами][напiвцилiндрами][сегментами з пiнопласту] | м | 33 |  |  |
|  |  | Господарсько-битова каналізація - К1 |  |  |  |  |
| 67 | Е16-13-2 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб низького тиску дiаметром 100 мм | м | 15,2 |  |  |
| 68 | Е16-13-1 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб низького тиску дiаметром 50 мм | м | 10,8 |  |  |
| 69 | Е17-3-1 | Установлення унiтазiв iз бачком безпосередньо приєднаним | к-т | 1 |  |  |
| 70 | Е17-5-1 | Установлення мийок на одне вiддiлення | к-т | 3 |  |  |
| 71 | Е17-1-3 | Установлення душової кабини | к-т | 1 |  |  |
|  |  | Локальний кошторис 2-1-6 на опалення |  |  |  |  |
| 72 | Е18-6-3 | Установлення конвекторiв | кВт | 37,5 |  |  |
| 73 | Е18-17-10 | Установлення повітровідвідників | шт | 1 |  |  |
| 74 | Е16-14-1 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 200 |  |  |
| 75 | Е16-14-2 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 57,5 |  |  |
| 76 | Е16-14-3 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 10 |  |  |
| 77 | Е16-14-5 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 25 |  |  |
| 78 | Е26-3-1 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 25 мм напiвцилiндрами з мiнеральної вати на синтетичному зв'язуючому | м | 25,75 |  |  |
| 79 | Е26-3-3 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 32 мм напiвцилiндрами з мiнеральної вати на синтетичному зв'язуючому | м | 10 |  |  |
| 80 | Е26-3-9 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 57 мм напiвцилiндрами з мiнеральної вати на синтетичному зв'язуючому | м | 175 |  |  |
|  |  | Локальний кошторис 2-1-19 на мережі зовнішньої каналізації |  |  |  |  |
|  |  | Землянi роботи |  |  |  |  |
| 82 | Е1-18-4 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 1 | м3 | 33,5 |  |  |
| 83 | Е1-18-5 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 2 | м3 | 62 |  |  |
| 84 | Е1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 7,5 |  |  |
| 85 | Е1-18-5 | Навантаження грунту на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, группа грунтiв 2 | м3 | 7,5 |  |  |
| 86 | & С311-30-1 | Перевезення до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 175,225 |  |  |
| 87 | Е1-20-2 | Робота на вiдвалi, група грунтiв 2-3 | м3 | 9,7 |  |  |
|  |  | ЗВОРОТНЯ ЗАСИПКА |  |  |  |  |
| 88 | Е1-18-4 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 1 | м3 | 33,5 |  |  |
| 89 | Е1-18-5 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 2 | м3 | 52,3 |  |  |
| 90 | & С311-30-1 | Перевезення до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 145,125 |  |  |
| 91 | Е1-27-2 | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 2 | м3 | 52,3 |  |  |
| 92 | Е1-27-1 | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 1 | м3 | 33,5 |  |  |
| 93 | Е1-134-1 | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 1, 2 | м3 | 85,8 |  |  |
| 94 | Е1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1 | м3 | 7,5 |  |  |
|  |  | Каналiзацiя |  |  |  |  |
| 95 | Е23-1-1 | Улаштування пiщаної основи пiд трубопроводи | м3 | 5,04 |  |  |
| 96 | ЕН22-11-3 | Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб дiаметром 110 мм з гідравличним випробуванням | м | 4 |  |  |
| 97 | ЕН22-11-5 | Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб дiаметром 160 мм з гідравличним випробуванням | м | 59 |  |  |
|  |  | Колодязі 3 шт |  |  |  |  |
| 98 | Е23-13-3 | Улаштування круглих збiрних залiзобетонних каналiзацiйних колодязiв дiаметром 1 м у сухих грунтах | м3 | 2,01 |  |  |
| 99 | Е8-6-9 | Мурування горловини з цегли керамiчної | м3 | 0,213 |  |  |
| 100 | Е8-4-7 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бiчна обмазувальна бiтумна в 2 шари по вирiвненiй поверхнi бутового мурування, цеглi, бетону | м2 | 14,41 |  |  |
|  |  | Локальний кошторис 2-1-20 на благоустрій та озеленення території |  |  |  |  |
| 101 | Е27-19-1 | Розбирання асфальтобетонного покриття тротуарiв товщиною до 4 см | м2 | 160 |  |  |
| 102 | Е27-18-2 | Розбирання щебеневого покриття i основи | м3 | 17,6 |  |  |
| 103 | Е27-57-2 Н1=0,8; Н6=0 | Розбирання бетонних плитних тротуарiв | м2 | 80 |  |  |
| 104 | Е27-18-5 | Розбирання цементно-бетонного покриття i основи | м3 | 7,1 |  |  |
| 105 | Е46-34-4 | Розбирання цегляних горловин на існуючій камері тепломережі на Рср=25см 2 шт | м3 | 0,14 |  |  |
| 106 | РН20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 70,37 |  |  |
| 107 | & С311-30- 1-1Г | Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 70,37 |  |  |
|  |  | ТРОТУАРИ ТИП 1 |  |  |  |  |
| 108 | Е27-82-2 | Улаштування дорожного корита [коритний профiль з напiвприсипними обочинами] iз застосуванням механiзмiв i перемiщенням грунту на вiдстань до 100 м при глибинi корита до 500 мм | м2 | 648 |  |  |
| 109 | Е27-56-1 | Влаштування основи пiд тротуари iз кам'яного щебеню товщиною 12 см | м2 | 648 |  |  |
| 110 | Е27-56-2 К=18 | На кожний 1 см змiни товщини основи до норми 27-56-1 додавати 18см до товщини 30 см | м2 | 648 |  |  |
| 111 | РН18-46-3 | Улаштування двошарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 4,5 см | м2 | 648 |  |  |
| 112 | РН18-46-4 | Улаштування двошарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів, верхній шар із піщаної асфальтобетонної суміші товщиною 3,0 см | м2 | 648 |  |  |
|  |  | ТРОТУАРИ ТИП 2 |  |  |  |  |
| 113 | Е27-82-1 | Улаштування дорожного корита [коритний профiль з напiвприсипними обочинами] iз застосуванням механiзмiв i перемiщенням грунту на вiдстань до 100 м при глибинi корита до 250 мм | м2 | 370 |  |  |
| 114 | Е27-56-1 | Влаштування основи пiд тротуари iз кам'яного щебеню товщиною 12 см | м2 | 370 |  |  |
| 115 | Е27-56-2 К=2 | На кожний 1 см змiни товщини основи до норми 27-56-1 додавати або виключати (вилучити) до товщини 10 см | м2 | -370 |  |  |
| 116 | РН18-46-3 | Улаштування двошарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 4,5 см | м2 | 370 |  |  |
| 117 | РН18-46-4 | Улаштування двошарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів, верхній шар із піщаної асфальтобетонної суміші товщиною 3,0 см | м2 | 370 |  |  |
| 118 | Е27-34-2 | Встановлення бетонних поребрикiв | м | 510 |  |  |

ДОДАТОК № 4

до документації

конкурсних торгів

Вiдомiсть ресурсів

| № п/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм (або еквівалент) | т | 0,0123336 |
| 2 | Ацетилен розчинений технічний, марка А | т | 0,0000873 |
| 3 | Бензин авiацiйний Б-70 | т | 0,0003 |
| 4 | Бітуми нафтові iзоляцiйнi, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V (або еквівалент) | т | 0,092805 |
| 5 | Бітуми нафтові будiвельнi, марка БН-90/10 (або еквівалент) | т | 0,0023056 |
| 6 | Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60 (або еквівалент) | т | 1,702175 |
| 7 | Болти iз шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм | т | 0,0066 |
| 8 | Болти iз шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм | т | 0,00144 |
| 9 | Болти iз шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм | т | 0,0391 |
| 10 | Болти iз шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм | т | 0,005835237 |
| 11 | Бура | т | 0,000003 |
| 12 | Бязь сурова | 10м2 | 0,02 |
| 13 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм | т | 0,001156 |
| 14 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм | т | 0,0033 |
| 15 | Дюбелi з калiброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм | т | 0,00042 |
| 16 | Дюбелi з калiброваною головкою [в обоймах] 3х68,5 мм | т | 0,0000106 |
| 17 | Дюбелi з калiброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм | т | 0,013815 |
| 18 | Дюбель-шуруп с пластмасовою пробкой 150мм | шт | 75 |
| 19 | Дюбель-шуруп с пластмасовою пробкой 15 0х10мм | шт | 89 |
| 20 | Цвяхи оббивнi круглi 2,0х20 мм | т | 0,1875 |
| 21 | Цвяхи дротянi оцинкованi для азбестоцементної покрiвлi 4, 5х120 мм | т | 0,0004 |
| 22 | Цвяхи будiвельнi з конiчною головкою 4,0х100 мм | т | 0,000694 |
| 23 | Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,6х50 мм | т | 0,003927 |
| 24 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм | т | 0,000505 |
| 25 | Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,011602 |
| 26 | Цвяхи толевi круглi 2,0х20 мм | т | 0,000168 |
| 27 | Гiпсовi в'яжучi Г-3 | т | 1,0553332 |
| 28 | Грунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, сiра, чорна | т | 0,0005805 |
| 29 | Вапно будiвельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 0,001818 |
| 30 | Вапно хлорне, марка А | т | 0,000087 |
| 31 | Плитки композитні | м2 | 659,5895 |
| 32 | Вироби гумовi технiчнi морозостiйкi | кг | 11,75085 |
| 33 | Iзол | м2 | 472,095 |
| 34 | Канати прядив'янi просочені | т | 0,0009694 |
| 35 | Канiфоль соснова | т | 0,000683 |
| 36 | Каболка | т | 0,00059 |
| 37 | Гас для технiчних цiлей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 0,003478 |
| 38 | Кисень технiчний газоподiбний | м3 | 19,00385 |
| 39 | Клей 88-СА | кг | 0,03596 |
| 40 | Фарба водно-дисперсiйна полiвiнiлацетатна ВД-ВА-17 бiла | т | 0,00028 |
| 41 | Фарба водно-дисперсiйна полiвiнiлацетатна ВД-ВА-17 свiтло-бежева | т | 0,000169 |
| 42 | Бiлило густотерте цинкове МА-011-1 | т | 0,000313 |
| 43 | Фарба олiйна та алкiдна густотерта для внутрiшнiх робiт МА-025 бежева, свiтло-бежева | т | 0,00029 |
| 44 | Фарба олiйна та алкiдна земляна, готова до застосування, сурик залiзний, МА-15, ПФ-14 | т | 0,000196 |
| 45 | Фарба олiйна та алкiдна земляна, готова до застосування, мумiя, ПФ-14 | т | 0,0006 |
| 46 | Фарба олiйна та алкiдна, готова до застосування, для внутрiшнiх робiт | т | 0,0352092 |
| 47 | Лак кам'яновугiльний, марка В | т | 0,0129094 |
| 48 | Лак кам'яновугiльний, марка Г | т | 0,00004 |
| 49 | Стрiчка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точностi 0, 7х(20-50) мм | т | 0,180121 |
| 50 | Лінолеум износоустойчивый | м2 | 418,0674 |
| 51 | Масло iндустрiйне И-20А | т | 0,000019 |
| 52 | Мастика бiтумно-латексна покрiвельна | т | 0,177718 |
| 53 | Мастика герметизувальна нетверднуча "Гэлан" (або еквівалент) | т | 0,00672 |
| 54 | Мастика клеюча каучукова КН-2 | кг | 1331,55174 |
| 55 | Мастика морозостiйка бiтумно-масляна МБ-50 | т | 0,034584 |
| 56 | Мiткаль "Т-2" суровий [суров'є] | 10м | 0,00014 |
| 57 | Олiфа комбiнована К-2 | т | 0,0004 |
| 58 | Плити крупноостружковi ОСБ, 10 мм | 100м2 | 8,361348 |
| 59 | Плити "Армстронг" 600х600мм (або еквівалент) | м2 | 712,152 |
| 60 | Листи гiпсокартоннi вологостійкі | м2 | 327,075 |
| 61 | Листи гіпсокартонні , товщина 12 мм | м2 | 2681,133 |
| 62 | Профілі цокольні | м | 1,27875 |
| 63 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,008843 |
| 64 | Полотно голкопробивне для дорожнього будiвництва "Дорнит-2" (або еквівалент) | 10м2 | 0,00003 |
| 65 | Дрiт канатний оцинкований, дiаметр 3 мм | т | 0,000504 |
| 66 | Катанка гарячекатана у мотках, дiаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,000291 |
| 67 | Дрiт латунний, дiаметр 1,5 мм | т | 0,000027 |
| 68 | Дрiт зварювальний легований, дiаметр 2 мм | т | 0,028529 |
| 69 | Дрiт зварювальний легований, дiаметр 4 мм | т | 0,000021 |
| 70 | Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення оцинкований, дiаметр 1,1 мм | т | 0,0003269 |
| 71 | Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення оцинкований, дiаметр 6,0-6,3 мм | т | 0,0034334 |
| 72 | Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення свiтлий, дiаметр 1,1 мм | т | 0,008559 |
| 73 | Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення свiтлий, дiаметр 3,0 мм | т | 0,000125 |
| 74 | Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення чорний, дiаметр 1,6 мм | т | 0,000324 |
| 75 | Розчинник для лакофарбових матерiалiв Р-4А | т | 0,002516 |
| 76 | Пластина гумова рулонна вулканiзована | кг | 1,82244 |
| 77 | Сiтка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття | м2 | 85,11122 |
| 78 | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття | м2 | 21,8052 |
| 80 | Швелери N 40 з гарячекатаного прокату iз сталi вуглецевої звичайної якостi, марка Ст0 | т | 0,018806 |
| 81 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А-1, дiаметр 12 мм | т | 0,0172 |
| 82 | Уайт-спiрит | т | 0,0023335 |
| 83 | Портландцемент загальнобудiвельного призначення бездобавковий, марка 400 | т | 0,01979 |
| 84 | Цемент гiпсоглиноземистий розширюваний | т | 0,0002 |
| 85 | Цемент для приготування розчину марки 400 | т | 0,0945 |
| 86 | Шпагат паперовий | т | 0,00001 |
| 87 | Шурупи з напiвкруглою головкою, дiаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм | т | 0,006965 |
| 88 | Шурупи з напiвкруглою головкою, дiаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм | т | 0,006 |
| 89 | Шурупи з напiвкруглою головкою, дiаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм | т | 0,004099 |
| 90 | Шурупи з напiвкруглою головкою, дiаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм | т | 0,00085 |
| 91 | Електроди, дiаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,005321 |
| 92 | Електроди, дiаметр 2 мм, марка Э50 | т | 0,0003433 |
| 93 | Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э42А | т | 0,007423 |
| 94 | Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э46 | т | 0,008849 |
| 95 | Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э55 | т | 0,00076 |
| 96 | Електроди, дiаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,004448 |
| 97 | Електроди, дiаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,084724 |
| 98 | Електроди, дiаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,00981 |
| 99 | Електроди, дiаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,0142645 |
| 100 | Бiтуми нафтовi дорожнi МГ i СГ, рiдкi | т | 0,0057096 |
| 101 | Бензин розчинник | т | 0,21789 |
| 102 | Папiр шлiфувальний | м2 | 94,04087 |
| 104 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 (або еквівалент) | кг | 74,74128 |
| 105 | Ґрунтовки глибокого проникнення | л | 268,3145 |
| 106 | Дисперсія полівінілацетатна непластифікована | кг | 113,4153 |
| 107 | Фарба латексна | кг | 1642,4079 |
| 108 | Замазка захисна | кг | 1 |
| 109 | Круги армованi абразивнi вiдрiзнi, дiаметр 180х3 мм | шт | 4 |
| 111 | Клей гумовий N88-Н (або еквівалент) | кг | 0,0054 |
| 112 | Клеюча суміш для плитки Церезіт СМ11 (або еквівалент) | кг | 3351,11 |
| 113 | Мастика гідроізоляційна Церезіт СL50 (або еквівалент) | кг | 156,648 |
| 114 | Суха суміш для плитки Церезіт СЕ33 (або еквівалент) | кг | 294,74681 |
| 115 | Шпаклівка Церезіт СД 32 (або еквівалент) | кг | 1,2341 |
| 116 | Суха безпильова суміш Herkulit (або еквівалент) | кг | 985,79904 |
| 117 | Шпаклівка | кг | 27,03504 |
| 119 | Піна монтажна (флакон 0,5л) | фл | 18 |
| 120 | Лак бiтумний, марка БТ-123 | т | 0,0265248 |
| 121 | Лак, марка 177 | т | 0,00144 |
| 122 | Олiфа для високоякiсного фарбування [25% натуральної, 75% комбiнованої] | т | 0,0042938 |
| 123 | Олiфа натуральна | кг | 0,16004 |
| 124 | Стрiчка полiетиленова з липким шаром, марка А | кг | 0,36 |
| 125 | Мастика бiтумно-гумова покрiвельна | т | 0,9914036 |
| 126 | Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3 | т | 0,316764 |
| 127 | Клоччя просочене | кг | 0,1147 |
| 128 | Плiвка полiетиленова, товщина 0,2-0,5 мм | т | 0,001771 |
| 129 | Плiнтуси для пiдлог з пластикату | м | 552,36496 |
| 130 | Пресшпан листовий, марка А | кг | 0,22 |
| 131 | Дрiт сталевий низьковуглецевий загального призначення, дiаметр 0,8 мм | кг | 0,1866 |
| 132 | Дрiт сталевий низьковуглецевий загального призначення, дiаметр 2 мм | кг | 2,76168 |
| 133 | Прокладки гумовi [пластина технiчна пресована] | кг | 0,246 |
| 134 | Прокладки ущiльнювальнi 30 мм | 100м | 3,3894 |
| 135 | Грати металевi для обгородження покрівель (ГОСТ 25772-83 ) | т | 0,212585 |
| 136 | Рядно | м2 | 0,4 |
| 138 | Скоби ходовi | кг | 9,84 |
| 139 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм | т | 0,02394 |
| 140 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,75 мм | т | 0,002112 |
| 141 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,8 мм | кг | 15,96239 |
| 142 | Сталь покрівельна листова з полімерним покріттям, товщина листа 1,0 мм | м2 | 13,4 |
| 143 | Сталь кругла | т | 0,182848 |
| 144 | Кутик перфорований | м | 335,2832 |
| 145 | Болти анкернi | т | 0,0056 |
| 147 | Болти будiвельнi з гайками та шайбами | т | 0,167198 |
| 148 | Гвинти самонарiзнi | т | 0,00060792 |
| 149 | Цвяхи оцинкованi будiвельнi | т | 0,053531 |
| 150 | Закрiпки металевi | кг | 5,31648 |
| 151 | Тальк мелений, 1 сорт | т | 0,0002975 |
| 152 | Шпаклiвка клейова | т | 1,731741 |
| 153 | Шпаклiвка полiмерцементна | кг | 7,78753 |
| 155 | Плiвка ВТ21 Церезит (або еквівалент) | м2 | 21,828 |
| 156 | Хрестики для плитки 3 мм | шт | 4438 |
| 157 | Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт | м3 | 0,009985 |
| 158 | Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,77418 |
| 159 | Бруси необрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, усi ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт | м3 | 0,867 |
|  | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,0664302 |
| 160 | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт | м3 | 0,02187 |
| 161 | Дошки необрiзнi з хвойних порiд, довжина 2-3,75 м, усi ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт | м3 | 0,08886 |
| 162 | Дрова обробленi, довжина 1 м, з сосни, вiльхи | м3 | 1,61314 |
| 163 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi легкi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 25 мм, товщина стiнки 2,8 мм | м | 0,31 |
| 164 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi легкi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 50 мм, товщина стiнки 3 мм | м | 5,62 |
| 165 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi звичайнi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 80 мм, товщина стiнки 4 мм | м | 14,3676 |
| 166 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 20 мм, товщина стiнки 2 мм | м | 27,54 |
| 167 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 32 мм, товщина стiнки 3 мм | м | 10,2 |
| 168 | Люк чавунний для колодязiв легкий | шт | 3 |
| 169 | Труби полiетиленовi для подачi холодної води РЕ 100 SDR- 11(1,6МПа), зовнiшнiй дiаметр 20х2 мм (або еквівалент) | м | 16 |
| 170 | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм | м | 4,04 |
| 171 | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х3,2 мм | м | 59,59 |
| 172 | Труби полiпропiленовi PN 10 для холодної води дiам. 20х1, 9 мм (або еквівалент) | м | 5,75 |
| 173 | Труби полiпропiленовi PN 10 для холодної води дiам. 25х2, 3 мм (або еквівалент) | м | 16,722 |
| 174 | Труби полiпропiленовi PN 10 для холодної води дiам. 40х3, 7 мм (або еквівалент) | м | 5,622 |
| 175 | Труби полiпропiленовi PN 20 "STABI" з алюмiнiєм для гарячої води i опалення дiам. 16х2,7 мм (або еквівалент) | м | 16,182 |
| 176 | Труби полiпропiленовi PN 20 "STABI" з алюмiнiєм для гарячої води i опалення дiам. 20х3,4 мм (або еквівалент) | м | 373,535 |
| 177 | Труби полiпропiленовi PN 20 "STABI" з алюмiнiєм для гарячої води i опалення дiам. 25х4,2 мм (або еквівалент) | м | 106,835 |
| 178 | Труби полiпропiленовi PN 20 "STABI" з алюмiнiєм для гарячої води i опалення дiам. 32х5,4 мм (або еквівалент) | м | 18,76 |
| 179 | Труби полiпропiленовi PN 20 "STABI" з алюмiнiєм для гарячої води i опалення дiам. 50х8,4 мм (або еквівалент) | м | 47,3 |
| 180 | Кран кульовий iз полiпропiлену дiам. 20 мм | шт | 3 |
| 181 | Кран кульовий iз полiпропiлену дiам. 25 мм | шт | 1 |
| 182 | Кран кульовий iз полiпропiлену дiам. 50 мм | шт | 1 |
| 183 | Шурупи | шт | 32029 |
| 184 | Фiксатор пластмасовий для плитки | шт | 27 |
| 185 | Захисна трубка /гофрована/ 25х2,5 мм | м | 5,05 |
| 186 | Манжет до каналiзацiйних труб | шт | 2 |
| 187 | Iзоляцiя для труб "SANFLEX" дiам. труби-iзоляцiї 1/2"-22 мм товщиною 6 мм (або еквівалент) | м | 400 |
| 188 | Iзоляцiя для труб "SANFLEX" дiам. труби-iзоляцiї 3/4"-28 мм товщиною 6 мм (або еквівалент) | м | 115 |
| 189 | Iзоляцiя для труб "SANFLEX" дiам. труби-iзоляцiї 1"-35 мм товщиною 6 мм (або еквівалент) | м | 20 |
| 190 | Iзоляцiя для труб "SANFLEX" дiам. труби-iзоляцiї 1 1/2"-54 мм товщиною 9 мм (або еквівалент) | м | 350 |
| 191 | Плити теплоiзоляцiйнi Fasrock Rockwool, Т=100 мм (або еквівалент) | м2 | 41,4625 |
| 192 | Мати мiнераловатнi, товщина 100 мм | м2 | 128,0788 |
| 193 | Ізоляція для труб Термофлекс, диам. 25 мм (або еквівалент) | м | 18 |
| 194 | Ізоляція для труб Термофлекс, диам. 15 мм (або еквівалент) | м | 15 |
| 195 | Ізоляція для труб Термофлекс, диам. 20 мм (або еквівалент) | м | 35 |
| 196 | Ізоляція для труб Термофлекс, диам. 50 мм (або еквівалент) | м | 22 |
| 197 | Утеплювач фольгованний, толщ. 50 мм (або еквівалент) | м2 | 7,464 |
| 198 | Плити теплоiзоляцiйнi з пiнопласту полiстирольного Т=100 мм, Фибран (або еквівалент) | м2 | 13,1373 |
| 199 | Плити теплоiзоляцiйнi з пiнопласту полiстирольного Т=30 мм, Фибран (або еквівалент) | м2 | 13,2165 |
| 200 | Ізоляція для труб Термофлекс, диам.12мм (або еквівалент) | м | 27 |
| 201 | Огорожi сходiв маршевих, погрунтованi та пофарбованi (згідно проекту 19/09-АР, аркуші 30-33,36) | пм | 63 |
| 202 | Ворота (згідно проекту 19/09-ГП, аркуш 9) | т | 0,24904 |
| 203 | Огорожа сходових прорiзiв, сходовi маршi, пожежнi сходи (згідно проекту 19/09-АР, аркуші 30-33,36) | т | 0,70581 |
| 204 | Металеві панелі огорожі (згідно проекту 19/09-ГП, аркуші 8,9,10) | т | 7,9474 |
| 205 | Металоконструкції арок Ар1…Ар3 | т | 0,268 |
| 206 | Металоконструкції вентшахт ВШ-1, ВШ-2 | т | 0,1253 |
| 208 | Сходи сталевi Л2 (згідно проекту КГИ.У-06.09-КЖ, аркуш 36, 37) | т | 0,53138 |
| 211 | Блок дверний металевий протипожежний ДМП Еі30 разм.2, 1х0,6 м (або еквівалент) | шт | 1 |
| 212 | Блок дверний металевий протипожежний ДМП Еі30 разм.2, 1х1 м (або еквівалент) | шт | 4 |
| 213 | Блок дверний металевий протипожежний ДМП Еі30 разм.2, 1х1,4 м (або еквівалент) | шт | 2 |
| 214 | Блок дверний металевий протипожежний ДМП Еі30 разм.1, 3х0,9 м (або еквівалент) | шт | 2 |
| 215 | Наличники, тип Н-1, Н-2, розмiр 13х74 мм | м | 287 |
| 216 | Поручнi інд. виготовлення, розмiр 50х70 мм | м | 55,437 |
| 217 | Розкладки, розмiр 19х19 мм | пм | 65,95819 |
| 218 | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм | м2 | 0,636 |
| 220 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 10 мм | т | 2,852909 |
| 221 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 16-18 мм | т | 0,053088 |
| 222 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 10 мм | т | 0,0052445 |
| 223 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм | т | 0,1216444 |
| 224 | Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi ВР-1, дiаметр 3 мм | т | 0,01 |
| 226 | Анкернi деталi iз прямих або гнутих круглих стрижнiв з рiзьбою [в комплектi з шайбами та гайками або без них], такi, що поставляються окремо | т | 0,0011 |
| 227 | Склосітка | м2 | 229,1372 |
| 228 | Двері металопластикові з фрамугами, з установленим склопакетом з вітражного скла (комплектне постачання с деталями кріплення) (згідно проекту 19/09-АР, аркуш 25) | м2 | 17,06 |
| 229 | Вітражі алюмінієві 1980х3000 (згідно проекту 19/09-АР, аркуш 25) | шт | 1 |
| 230 | Вітражі алюмінієві 1970х2780 (згідно проекту 19/09-АР, аркуш 25) | шт | 1 |
| 231 | Вітражі алюмінієві 1160х2710 (згідно проекту 19/09-АР, аркуш 25) | шт | 1 |
| 232 | Двері металопластикові глухі (комплектне постачання с деталями кріплення) (згідно проекту 19/09-АР, аркуш 25) | м2 | 23,175 |
| 233 | Блоки віконні металопластикові з установленним склопакетом, підвіконною дошкою та відливом (комплектне постачання) (згідно проекту 19/09-АР, аркуш 26) | м2 | 10,279 |
| 234 | Профiлi оцинковані напрямні | м | 1246,3761 |
| 235 | Профiлi оцинковані VD | м | 11,1795 |
| 236 | Профiлi оцинковані стійкові | м | 2837,784 |
| 237 | Профiлi оцинковані СD | м | 23,13 |
| 238 | Кутик пристінний металевий | м | 732,4992 |
| 239 | Краб | шт | 640 |
| 240 | Підвіс с тягою для підвісної стелі | шт | 806 |
| 241 | Т-профіль 1,2 м | м | 1288,656 |
| 242 | Т-профіль 0,6 м | м | 644,328 |
| 243 | Т-профіль 3,7 м | м | 644,328 |
| 244 | Бачки змивнi напiвфарфоровi та фарфоровi з арматурою, безпосередньо встановлюванi на унiтази | комплект | 1 |
| 245 | Болти з гайками та шайбами, дiаметр 12 мм | т | 0,00016 |
| 246 | Болти з гайками та шайбами, дiаметр 16 мм | т | 0,000534 |
| 247 | Душова кабінка в комлекті зі змушівачем, сифоном, подоном 1000х1000мм | комплект | 1 |
| 248 | Глушники шуму вентиляцiйних установок 400х250 | шт | 1 |
| 249 | Зонт вентиляційний технологічний | шт | 1 |
| 250 | Дифузор Д300х300 "Twitoplast" (або еквівалент) | шт | 8 |
| 251 | Клапани вогнезатримуючи прямокутного перерiзу, 100х100 мм, Інтеркондіционер (або еквівалент) | шт | 1 |
| 252 | Клапани вогнезатримуючи, марка КПУ-1М діам.150 мм | шт | 1 |
| 253 | Клапан зворотній Ду20мм, Герц (або еквівалент) | шт | 2 |
| 254 | Конвектори опалювальнi сталевi з крiпленнями Максітерм (або еквівалент) | кВт | 74,998 |
| 255 | Вентиль термостатичний RА-N, дiаметр 15 мм | шт | 44 |
| 256 | Кран радіаторний нижній, діам. 20 мм | шт | 37 |
| 257 | Хомути для крiплення повiтроводiв СТД 205 | т | 0,0011 |
| 258 | Мийки сталевi емальованi з однiєю чашею, що вмонтовуються, з крiпленнями, МСВ, розмiр 450х505х185мм | шт | 3 |
| 259 | Анемостати А100 врф Вентс (або еквівалент) | шт | 3 |
| 260 | Анемостати А125 врф Вентс (або еквівалент) | шт | 25 |
| 261 | Анемостати А150 врф Вентс (або еквівалент) | шт | 3 |
| 262 | Грати забору повітря 660х100 | шт | 1 |
| 263 | Грати забору повітря 330х110 | шт | 1 |
| 264 | Грати забору повітря 220х110 | шт | 1 |
| 265 | Грати забору повітря РН500х300 | шт | 1 |
| 266 | Грати забору повітря МВ121с | шт | 1 |
| 267 | Змiщувачi для умивальникiв | комплект | 3 |
| 268 | Вузли укрупненi монтажнi iз сталевих водогазопровiдних оцинкованих труб для водопостачання, дiаметр 50 мм | м | 5,2 |
| 269 | Унiтази напiвфарфоровi та фарфоровi з сидiнням | шт | 1 |
| 270 | Блочки | шт | 2 |
| 271 | Кран кульовий муфтовий Ду=15мм, Герц | шт | 44 |
| 272 | Вентилi запорнi, дiаметр 50 мм | шт | 1 |
| 273 | Вентилi запорнi, дiаметр 25 мм | шт | 1 |
| 274 | Повiтроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних лiнiй сталi товщиною 0,5 мм, круглого перерiзу, дiаметр до 200 мм | м2 | 41,144 |
| 275 | Повiтроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних лiнiй сталi товщиною 0,5 мм, прямокутного перерiзу, розмiр бiльшої сторони до 250 мм | м2 | 50,78 |
| 276 | Повiтроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних лiнiй сталi товщиною 0,7 мм, прямокутного перерiзу, розмiр бiльшої сторони вiд 300 до 1000 мм | м2 | 45,33 |
| 277 | Вузли укрупненi монтажнi з полiетиленових труб для каналiзацii, дiаметр 50 мм | м | 10,7784 |
| 278 | Вентилятори канальні ВКМ125 с автоматикою, ВЕНТС (або еквівалент) | шт | 2 |
| 279 | Вентилятори канальні ВКМ315 с автоматикою, ВЕНТС (або еквівалент) | шт | 2 |
| 281 | Кабелi зв'язку з полiетиленовою iзоляцiєю з алюмополiетиленовим екраном у полiетиленовiй оболонцi, марка ТППэп, дiаметр жили 0,4 мм, число пар 10 | 1000м | 0,065 |
| 282 | Проводи силовi з полiвiнiлхлоридною iзоляцiєю з мiдною жилою пiдвищеної гнучкостi, марка ПВЗ, перерiз 16 мм2 | 1000м | 0,0204 |
| 284 | Дрiт сталевий оцинкований, дiаметр 2 мм | т | 0,001698 |
| 285 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,32593 |
| 286 | Сталь кутова 32х32 мм | т | 0,008 |
| 287 | Втулки ущiльнювальнi | шт | 414 |
| 288 | Ацетон технiчний, вищий сорт | т | 0,0000805 |
| 289 | Бутилкаучук, марка Б | т | 0,000483 |
| 290 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,003316 |
| 291 | Клей фенолполiвiнiлацетальний, марка БФ-2, I сорт | т | 0,00008 |
| 292 | Ксилол нафтовий, марка А | т | 0,0000518 |
| 293 | Лак БТ-577 | т | 0,0612984 |
| 294 | Лак БТ-783 | т | 0,004025 |
| 295 | Дрiт алюмiнiєвий, дiаметр 9,5 мм | м | 310 |
| 296 | Розчинник, марка Р-4 | т | 0,0005816 |
| 297 | Сополiмер БМК-5, марки А, Б | т | 0,01614 |
| 298 | Спирт етиловий ректифiкований технiчний, I сорт | т | 0,000216 |
| 299 | Емаль ХВ-124 захисна, зелена | т | 0,000195 |
| 300 | Емаль антикорозiйна ПФ-115 сiра | т | 0,0286727 |
| 301 | Калiй єдкий технiчний | м3 | 0,00014 |
| 302 | Метиленхлорид | кг | 0,03596 |
| 303 | Вогнезахисний матерiал Ендотерм (або єквівалент) | кг | 8,68063 |
| 304 | Полiмерна композицiя К-9 | кг | 5,92642 |
| 305 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 10-20 мм, марка М1000 i бiльше | м3 | 3,51 |
| 306 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 20-40 мм, марка М1000 i бiльше | м3 | 340,992 |
| 307 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 40-70 мм, марка М1000 i бiльше | м3 | 88,452 |
| 308 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 40-70 мм, марка М400 | м3 | 19,65171 |
| 309 | Суміш пiскоцементна | м3 | 84,249 |
| 310 | Сумiшi асфальтобетонні гарячі i теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрiбнозернистi, тип Б, марка 1 | т | 22,6044 |
| 311 | Сумiшi асфальтобетонні гарячі i теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 | т | 28,0332 |
| 312 | Пісок природний, рядовий | м3 | 93,15032 |
| 313 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 3,421 |
| 314 | Цегла керамічна лицьова одинарна повнотіла з гладкою лицьовою поверхнею, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 3,327 |
| 315 | Сумiшi бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 30,9141 |
| 316 | Сумiшi бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 0,5406 |
| 317 | Сумiшi бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 39,46584 |
| 318 | Сумiшi бетонні готові легкі із бетолайт-бетону, міцність на стискування 23мПа(230 кгс/см) | м3 | 51,33364 |
| 319 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | м3 | 0,22269 |
| 320 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,486 |
| 321 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 32,42259 |
| 322 | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25 | м3 | 0,8448 |
| 323 | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 | м3 | 2,8965 |
| 324 | Розчин азбоцементний | м3 | 0,02412 |
| 325 | Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 | м3 | 37,83758 |
| 326 | Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 | м3 | 7,63204 |
| 327 | Плити бетонні тротуарні фiгурнi, товщина 100 мм, бетон В30 [М400] [МРЗ200] (або еквівалент) | м2 | 654,48 |
| 328 | Плити бетонні тротуарні фiгурнi, товщина 60мм, бетон В30 [М400] [МРЗ200] (або еквівалент) | м2 | 373,7 |
| 329 | Коробка телефонна розподiлювальна, марка КРТ-10 (або єквівалент) | шт | 2 |
| 330 | Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм (або єквівалент) | т | 0,014736 |
| 331 | Листи алюмiнiєвi, марка АД1Н, товщина 1 мм (або єквівалент) | кг | 3,2 |
| 332 | Припої олов'яно-свинцевi безсурм'янистi в чушках, марка ПОС61 (або єквівалент) | т | 0,000185 |
| 333 | Припої олов'яно-свинцевi безсурм'янистi в чушках, марка ПОС40 (або єквівалент) | т | 0,00058464 |
| 334 | Припої олов'яно-свинцевi сурм'янистi в чушках, марка ПОССу40-2 (або єквівалент) | т | 0,00002 |
| 335 | Припої олов'яно-свинцевi сурм'янистi в чушках, марка ПОССу25-2 (або еквівалент) | т | 0,01034 |
| 336 | Труби напiрнi з поліетилену низького тиску, тип середньолегкий, зовнiшнiй діаметр 40 мм | 10м | 1 |
| 337 | Муфта, діаметр 20 мм | 10шт | 20,2 |
| 338 | Муфта, діаметр 25 мм | 10шт | 4,1 |
| 339 | Муфта, діаметр 32 мм | 10шт | 0,3 |
| 340 | Муфта, діаметр 40 мм | 10шт | 0,1 |
| 341 | Муфта, діаметр 50 мм | 10шт | 0,8 |
| 342 | Перехід, діаметр 20х16 мм | 10шт | 1,8 |
| 343 | Перехід, діаметр 25х20 мм | 10шт | 0,6 |
| 344 | Перехід, діаметр 32х25 мм | 10шт | 0,1 |
| 345 | Перехід, діаметр 40х32 мм | 10шт | 0,1 |
| 346 | Перехід, діаметр 50х32 мм | 10шт | 0,2 |
| 347 | Трійник прямий, діаметр 20 мм | 10шт | 10,1 |
| 348 | Трійник прямий, діаметр 25 мм | 10шт | 3,4 |
| 349 | Трійник прямий, діаметр 32 мм | 10шт | 0,3 |
| 350 | Трійник прямий, діаметр 40 мм | 10шт | 0,1 |
| 351 | Трійник прямий, діаметр 50 мм | 10шт | 0,4 |
| 352 | Кутник прямий, діаметр 20 мм | 10шт | 3,5 |
| 353 | Кутник прямий, діаметр 25 мм | 10шт | 1,18 |
| 354 | Кутник прямий, діаметр 32 мм | 10шт | 0,16 |
| 355 | Кутник прямий, діаметр 40 мм | 10шт | 0,04 |
| 356 | Кутник прямий, діаметр 50 мм | 10шт | 0,25 |
| 357 | Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм | 10м | 0,18127 |
| 358 | Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм | т | 0,000001 |
| 359 | Прокладки з паронiту, марка ПМБ, товщина 1мм, діаметр 100мм | 1000шт | 0,001 |
| 360 | Склострiчка липка iзоляцiйна на полiкасиновому компаунди, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина вiд 0,14 до 0,19мм | кг | 13,8288 |
| 361 | Бiрка маркувальна | 100шт | 3,26 |
| 362 | Утримувач К188 | 100шт | 7,50 |
| 363 | Дюбелі У658, У661 | 100шт | 34,25 |
| 364 | Дюбелі з розпірною гайкою ДГ | 100шт | 1,81 |
| 365 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 5,04 |
| 366 | Дюбель 6/42 | 100шт | 61,35 |
| 367 | Затискач люстровий КЛ2,5 | 100шт | 0,01 |
| 368 | Кнопка К227 | 100шт | 44,50 |
| 369 | Ковпачки iзолювальнi К-441, К-442 | 100шт | 22,84 |
| 370 | Стрічка ФУМ | кг | 0,0113 |
| 371 | Стрічка для г/к | 100м | 12,8012 |
| 372 | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 6,72735 |
| 373 | Муфти полiетиленовi | шт | 2 |
| 374 | Наконечники алюмiнiєвi для опресування 16-8-5,4 | 100шт | 0,10 |
| 375 | Наконечники алюмiнiєвi для опресування 35-10-8а | 100шт | 0,04 |
| 376 | Наконечники кабельні мiднi 10-6-5-М-УХЛ3 | 100шт | 0,74 |
| 377 | Нитки швейні | кг | 0,045 |
| 378 | Очіс льняний | т | 0,0184516 |
| 379 | Паронiтовi прокладки | 100шт | 0,53 |
| 380 | Патрони Д або К довгi | 100шт | 27,79 |
| 381 | Патрони до пістолета Д-2 | 100шт | 0,11 |
| 382 | Перемичка заземлювальна | шт | 12 |
| 383 | Полоски К-404 | 100шт | 0,96 |
| 384 | Провід БПВЛ1, переріз 1х10 мм2 | м | 74 |
| 385 | Провід ПРТО-500, переріз 1x1,5 мм2 | 1000м | 0,01 |
| 386 | Пряжки К-405 | 100шт | 0,96 |
| 387 | Рамка для написів РПМ55Х15 | 100шт | 0,53 |
| 388 | Скоба будівельна К853 | 100шт | 30,84 |
| 389 | Скобки для проводів кабелів дволапковi К729, К730 | 100шт | 33,50 |
| 390 | Скоби дволапковi К146П | 100шт | 9,39 |
| 391 | Скоби будiвельнi | кг | 2 |
| 392 | Закрепи фiгурнi [скоби] | 100шт | 0,78 |
| 393 | Трубка лiноксинтова, діаметр 5-6 мм | кг | 4,15 |
| 394 | Трубка мідна Ду12,7/6,35 | м | 13,5 |
| 395 | Труби полiвiнiлхлориднi | т | 0,000752 |
| 396 | Хомут Х25У1 | 100шт | 0,53 |
| 398 | Вазелін технічний | т | 0,00001 |
| 399 | Вода дистильована | м3 | 0,00028 |
| 400 | Клей БМК5 (або еквівалент) | кг | 0,065 |
| 401 | Клей нiтроглифталевий | кг | 13,58 |
| 402 | Фарба емалева МО-1 (або еквівалент) | т | 0,01195 |
| 403 | Лак електроізолювальний N318 (або еквівалент) | т | 0,00001 |
| 404 | Моногідрат лiтiю | кг | 0,006 |
| 405 | Паронiт | т | 0,00003 |
| 406 | Припой ПОС-18 | т | 0,004605 |
| 407 | Пропан | т | 0,0002 |
| 408 | Пропан-бутан технічний | м3 | 5,71929 |
| 409 | Багатофункціональна ґрунтовка Thomsit R 766 (або еквівалент) | кг | 3,21 |
| 410 | Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покрить на основі з ПВХ, латексу (або єквівалент) | кг | 7,49 |
| 411 | Вузли укрупнені монтажні iз поліетиленових труб для внутрiшньої каналiзацiї, діаметр 100 мм | м | 15,1696 |
| 412 | Вентилі пожежні 50-10 для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм | шт | 3 |
| 413 | Головки для пожежних рукавів з'єднувальнi напiрнi рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2], діаметр 50 мм | шт | 9 |
| 414 | Кронштейни та підставки під устаткування iз сортової стали | кг | 56 |
| 415 | Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 50 мм | шт | 3 |
| 416 | Фільтри для очищення води в трубопроводах діаметром 15- 20 мм | шт | 2 |
| 417 | Манометри загального призначення з триходовим краном,Герц (або еквівалент) | комплект | 1 |
| 418 | Кріплення | кг | 21,5 |
| 419 | Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 66 мм | м | 60 |
| 420 | З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм | шт | 62 |
| 421 | З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм | шт | 12 |
| 422 | З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм | шт | 1 |
| 423 | З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 32 мм | шт | 1 |
| 424 | З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 40 мм | шт | 2,5 |
| 425 | Згони сталевi з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм | шт | 31 |
| 426 | Згони сталевi з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм | шт | 6 |
| 427 | Згони сталевi з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм | шт | 1 |
| 428 | Згони сталевi з муфтою та контргайкою, діаметр до 32 мм | шт | 1 |
| 429 | Згони сталевi з муфтою та контргайкою, діаметр до 40 мм | шт | 2 |
| 430 | Спецз'єднання сталевi [втулки буртові, гайки накидні, муфтовi], дiаметр до 15 мм | шт | 246 |
| 431 | Спецз'єднання сталевi [втулки буртовi, гайки накиднi, муфтовi], дiаметр до 20 мм | шт | 48 |
| 432 | Спецз'єднання сталевi [втулки буртовi, гайки накиднi, муфтовi], дiаметр до 25 мм | шт | 6 |
| 433 | Спецз'єднання сталевi [втулки буртовi, гайки накиднi, муфтовi], дiаметр до 32 мм | шт | 1 |
| 434 | Спецз'єднання сталевi [втулки буртовi, гайки накиднi, муфтовi], дiаметр до 40 мм | шт | 9 |
| 435 | Клапан балансировочний MSV-I діам. 20 мм (або еквівалент) | шт | 4 |
| 436 | Клапан балансировочний MSV-I діам. 25 мм (або еквівалент) | шт | 2 |
| 437 | Крани кульовi прохiднi сальниковi муфтовi для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 32 мм | шт | 1 |
| 438 | Крани кульовi прохiднi сальниковi муфтовi, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 15 мм | шт | 11 |
| 439 | Крани кульові прохiднi сальниковi муфтовi, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 20 мм | шт | 6 |
| 440 | Лічильники води Sensus 620 D=15мм (або еквівалент) | шт | 1 |
| 441 | Дросель-клапан діам. 100 мм | шт | 1 |
| 442 | Дросель-клапан діам. 125 мм | шт | 7 |
| 443 | Дросель-клапан діам. 200 мм | шт | 3 |
| 444 | Дросель-клапан розм. 200х200 мм | шт | 1 |
| 445 | Повітровідник автоматичний 1/2" | шт | 2 |
| 446 | Стовпи сходів із полімербетону з плитою основи та декоративним шаром | шт | 5 |
| 448 | Дюбелі фасадні пластмасові, довжиною 160 мм | шт | 313,1 |
| 449 | Суміш суха клейова Cerezit CТ 190 (або еквівалент) | кг | 465 |
| 450 | Грунтовочна фарба Cerezit CТ 16 (або еквівалент) | кг | 6,5875 |
| 451 | Акрилова штукатурка Cerezit CТ 64 (або еквівалент) | кг | 104,625 |
| 452 | Акрилова фасадна фарба Cerezit CТ 42 (або еквівалент) | кг | 333,2585 |
| 454 | Блоки дверні дерев'янi марки ДГ21-7 ГОСТ 6629-88 iз дрiбнопорожнистим (ґратчастим) заповненням щита, глухі (iз незакінченим опоряджувальним покриттям оліфами i грунтiвками )(Ф326) | шт | 3 |
| 455 | Блоки двернi дерев'янi марки ДГ21-10 ГОСТ 6629-88 iз дрiбнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухi (iз незакiнченим опоряджувальним покриттям олiфами i грунтiвками)(Ф326) | шт | 15 |
| 456 | Блоки двернi дерев'янi марки ДГ21-12 ГОСТ 6629-88 iз дрiбнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухi (iз незакiнченим опоряджувальним покриттям олiфами i грунтiвками)(Ф326) | шт | 2 |
| 457 | Блоки двернi дерев'янi марки ДГ21-14 ГОСТ 6629-88 iз дрiбнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухi (iз незакiнченим опоряджувальним покриттям олiфами i грунтiвками)(Ф326) | шт | 5 |
| 458 | Поребрики П7 iз бетону М-300 ГОСТ 6665-74(Ф70) | шт | 510 |
| 459 | Кільця КС10.6 залiзобетоннi серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3) | шт | 6 |
| 460 | Плити покриття ПП10-1 залiзобетоннi серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3) | шт | 3 |
| 461 | Плити днищ ПН10 залiзобетоннi серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3) | шт | 3 |
| 462 | Кільця опорні КО6 залiзобетоннi серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3) | шт | 3 |
| 463 | Короб пластмасовий "ЕЛИКОР" 20х25 мм (або еквівалент) | м | 50 |
| 464 | Короб пластмасовий "ЕЛИКОР" 12х12 мм (або еквівалент) | м | 100 |
| 465 | Блискавкоприймач стрижневий алюмінієвий Н=3 м в комплектне с кріпленням, ELKO-BIS Польща (або еквівалент) | компл. | 2 |
| 466 | Запобіжник 1А (або еквівалент) | шт | 1 |
| 467 | Оповісник пожежний ручний СРП (або еквівалент) | шт | 8 |
| 468 | Коробка вiдгалужувальна | шт | 160 |
| 469 | Коробка з'єднувальна КМС 2-24 (або еквівалент) | шт | 1 |
| 470 | Коробка для з'єднань та відгалужень КО-2У3 (або еквівалент) | шт | 1 |
| 471 | Світильник вказівник "Вихід", ПК з автономним джерелом живлення 6-8 Вт (або еквівалент) | шт | 11 |
| 472 | Світильник з люмінесцентними лампами, стельовий ALS.OPL 136 (або еквівалент) | шт | 12 |
| 473 | Світильник з люмінесцентними лампами, с опаловим розсіювачем для 2х ламп, OPL/R 236 (або еквівалент) | шт | 40 |
| 474 | Світильник з люмінесцентними лампами, с опаловим розсіювачем для 4х ламп, OPL/R 418 (або еквівалент) | шт | 36 |
| 475 | Світильник з люмінесцентними лампами, для 4х ламп ARS/R 418 (або еквівалент) | шт | 87 |
| 476 | Світильник RKL160 (або еквівалент) | шт | 5 |
| 477 | Світильник MD160 (або еквівалент) | шт | 16 |
| 478 | Світильник на стелю для 2х ламп ALS.OPL 218 (або еквівалент) | шт | 2 |
| 479 | Світильник для одної люмінесцентної лампи ASМ/R136 (або еквівалент) | шт | 2 |
| 480 | Лампи люмiнесцентнi , 220В, 18Вт | 10шт | 49,6 |
| 481 | Лампи люмiнесцентнi , 220В, 36Вт | 10шт | 9,4 |
| 482 | Лампи люмiнесцентнi ,220В, 23Вт | 10шт | 2,4 |
| 483 | Стартери для люмінесцентних ламп (з керамічним конденсатором) 80С-220 | 10шт | 34,2 |
| 484 | Розподільний щит ЩС1 Щрн-36з-54 в комплекті з вимикачами автоматичними, ИЭК | шт | 1 |
| 485 | Розподільний щит ЩС2 Щрн-36з-54 в комплекті з вимикачами автоматичними, ИЭК | шт | 1 |
| 486 | Розподільний щит ЩСВ Щрн-12з-54 в комплекті з вимикачами автоматичними, ИЭК | шт | 1 |
| 487 | Ящик з трансформатором знижувальним 282х205х130мм ЯТП-0,25 | шт | 1 |
| 488 | Ящик розподільчий (згідно проекту 10/06-ЭГ.З , аркуш 4) | шт | 1 |
| 489 | Сигналізатор світлозвуковий LD-S95 | шт | 2 |
| 490 | Оповіщувач пожежний димовий СПД-3 | шт | 51 |
| 491 | Коробки У99ЧУ3 | шт | 10 |
| 492 | Коробки установочні | шт | 196 |
| 493 | Резистор 0,3 кОм | шт | 53 |
| 494 | Трьохжильний кабель напруженням 660в перерізом 3.2, 5мм2 ВВГнг-LS | 1000м | 0,867 |
| 495 | Трьохжильний кабель напруженням 660в перерізом 3.1, 5мм2 ВВГнг-LS | 1000м | 1,3515 |
| 496 | Kабель напруженням 660в перерізом 2.1,5мм2 ВВГнг-LS | 1000м | 0,204 |
| 497 | Трьохжильний кабель напруженням 660в перерізом 3.1, 5мм2 ВВГнг-FRLS | 1000м | 0,5202 |
| 498 | Kабель напруженням 660в перерізом 2.1,5мм2 ВВГнг-FRLS | 1000м | 0,0867 |
| 499 | Трьохжильний кабель напруженням 660в перерізом 5.4мм2 ВВГнг-FRLS | 1000м | 0,00612 |
| 500 | Трьохжильний кабель напруженням 660в перерізом 5.1, 5мм2 ВВГнг-FRLS | 1000м | 0,0408 |
| 501 | П’ятижильний кабель напруженням до 660в перерізом 5.6 мм2 ВВГнг-LS | 1000м | 0,0153 |
| 502 | П’ятижильний кабель напруженням до 660в перерізом 5.4 мм2 ВВГнг-LS | 1000м | 0,0204 |
| 503 | Кабель вогнетривкий (N)HXCH FE 180/E30 3x1.5RE | 1000м | 0,0459 |
| 504 | Провід напругою до 380в перерізом 3.0,75мм2 ППВС | 1000м | 0,0408 |
| 505 | Шнур перерізом 2.0,75мм2 ШВВП | 1000м | 0,051 |
| 506 | Провід кiлькістю жил та діаметром 4.0,4мм ПСВВ | 1000м | 0,561 |
| 507 | Провід кiлькiстю жил та діаметром 2.0,4мм ПСВВ | 1000м | 0,0204 |
| 508 | Кабель діаметром жил 0,9мм ПРППМ | 1000м | 0,065 |
| 509 | Кабель діаметром жил 1,2мм ПРППМ | 1000м | 0,04 |
| 510 | Короб пластиковий 15х10 мм | 1000м | 0,05 |
| 511 | Розетка телефонна штепсельна | шт | 12 |
| 512 | Коробка універсальна УК-2Р | шт | 12 |
| 513 | Коробка універсальна УК-2П | шт | 4 |
| 514 | Щит розподільний ЩО2 Щрв-12з-54 в комплекті | шт | 2 |
| 515 | Щит розподільний ЩО1 Щрв-24з-54 в комплекті | шт | 1 |
| 516 | Щит розподільний ЩАО1 Щрв-12з-54 в комплекті | шт | 2 |
| 517 | Вимикач незаглиблений для відкритої проводки | шт | 6 |
| 519 | Розетка заглиблена для прихованої проводки | шт | 148 |
| 520 | Розетка герметична | шт | 6 |
| 521 | Вимикач заглиблений двоклавiшний для прихованої проводки | шт | 43 |
| 522 | Устаткування |  |  |
| 523 | Джерело безперебійного живлення ИБП | шт | 1 |
| 524 | Регулятор швидкості РС-1-300, Вентс (або еквівалент) | шт | 5 |
| 525 | Акумуляторна батарея 12В, 7А/ч | шт | 1 |
| 526 | Головний ввідно-розподільний пристрій Щрн-48зо-1 в комплекті, ИЭК (або еквівалент) | шт | 1 |
| 527 | Ящик керування Я5410-2074УХЛ4 (або еквівалент) | шт | 1 |
| 528 | Блискавкорозрядник Probloc BS 37,5(3+0) Iskra Zascite, Словенія (або еквівалент) | шт | 1 |
| 529 | Сповiщувач-аналізатор газів стаціонарний НПП "Оріон", м.Харків, ОКДМ.468243.030-04 Дозор-С-2-17-6156(IP65) (або еквівалент) | шт | 1 |
| 530 | Прилад сигнальний, "Увага! Всім покинути приміщення! Аварійний витік газу. Визвати службу 04", ТУ У 00203016.024-2000, Компанія РОСС, м.Харків (або еквівалент) | шт | 1 |
| 531 | Прибор прийомно-контрольний пожежний "Тірас-8П" (або еквівалент) | шт | 1 |
| 532 | Модуль цифрового автодозвону МЦА (або еквівалент) | шт | 1 |
| 533 | Модуль релейних мереж МРЛ 2.1 (або еквівалент) | шт | 4 |
| 534 | Датчик положення пожежного крана ДППК | шт | 3 |
| 535 | Засувка клинова Ду 50 мм з ел. приводом, Белимо (або еквівалент) | шт | 23 |
| 536 | Приточна установка МС-2-PWK в комплекті з автоматикою, гнучкими вставками, підвісне виконання. АСМ Трейд (або еквівалент) | шт | 1 |

ДОДАТОК № 5

до документації

конкурсних торгів

Перелік машин та механізмів, необхідних для виконання робіт

| № з/п | Назва та тип обладнання | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автобетонозмішувач | шт | 1 |
| 2 | Автокран, вантажопідйомність не менш 25 тн | шт | 1 |
| 3 | Автомобіль бортовий маловантажний | шт | 1 |
| 4 | Бульдозер, потужність не менш 100 к. с. | шт | 1 |
| 5 | Бурова машина, потужність не менш 115 к. с. | шт | 1 |
| 6 | Вантажний самоскид марка КРАЗ 6510 або аналог | шт | 3 |
| 7 | Екскаватор, місткість ковша не менш 0,65 м3 | шт | 1 |
| 8 | Навантажувач фронтальний | шт | 1 |
| 9 | Бетонанасос, продуктивність не менее1 м3/год | шт | 1 |
| 10 | Каток дорожній, маса не менш 8 тн | шт | 1 |

ДОДАТОК № 6

до документації

конкурсних торгів

Інформація про наявність обладнання та матеріально-технічної бази.

| № з/п | Назва та тип обладнання необхідного для виконання робіт, що є предметом закупівлі. | Одиниця виміру (шт.) | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

(заповнюється з урахуванням вимог додатку № 5 до ДКТ – «Перелік машин та механізмів, необхідних для виконання робіт»)

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою*

(*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством).

ДОДАТОК № 7

до документації

конкурсних торгів

Інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації,

які мають необхідні знання та досвід.

| Спеціальність | Кількість (осіб) |
| --- | --- |
| Директор | 1 |
| Головний інженер | 1 |
| Геодезист | 1 |
| Інженер служби охорони праці | 1 |
| Інженер-кошторисник | 1 |
| Бухгалтер | 1 |
| Прораб | 2 |
| Теслярі-бетонщики | 3 |
| Арматурники | 2 |
| Зварювальники | 2 |
| Муляри | 3 |
| Штукатури-маляри | 2 |
| Монтажники | 2 |
| Плиточники | 3 |
| Електрики, ел.монтажники | 4 |
| Сантехніки | 3 |
| Вентиляційники | 2 |
| Слюсарі збирачі м/кон-ций | 3 |
| Слюсарі збирачі пластикових, алюмінієвих конструкцій | 3 |
| Підсобні робітники | 2 |
| Стропальники | 2 |
| Покрівельники | 3 |
| Фасадчики | 7 |

ДОДАТОК № 8

до документації

конкурсних торгів

Інформація про наявність працівників Учасника.

| № з/п | Посада | ПІБ | Працює в даній організації постійно/тимчасово | Досвід роботи |  | Спеціальність, рівень освіти із зазначенням учбового закладу, кваліфікація по диплому |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за фахом | на зайнятій посаді |  |

(заповнюється з урахуванням вимог додатку № 7 до ДКТ – «Інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід»)

У складі довідки Учасник може надати іншу інформацію, що підтверджує наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, необхідні для виконання робіт, що є предметом договору.

Обов’язково має бути зазначений весь керівний склад Учасника.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою*

(*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством).

ДОДАТОК № 9

до документації

конкурсних торгів

Інформація про субпідрядника (субпідрядників)

| № з/п | Повне найменування | Місцезнаходження (вулиця, № будинку, № кімн. (офісу), область, адміністративний район, місто (селище), поштовий індекс. | Код за ЄДРПОУ (субпідрядника) | Сумма договору субпідряду на яку плануються субпідрядні роботи | Процент суми договору субпідряду від суми договору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою*

(*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством).

Разом з заповненою таблицею необхідно надати копію попереднього договору з субпідрядником щодо предмету закупівлі, укладеного за формою основного договору (проекту договору – Додаток № 9 до ДКТ), витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з інформацією в повному обсязі, що передбачена формою Запиту про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб—підприємців, згідно наказу Міністерства юстиції України від 31.03.2015 р. № 466/5 «Про деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» на субпідрядника, виданий не раніше дати виходу оголошення про закупівлю та копію ліцензії, дозволу на провадження певного виду господарської діяльності, що є предметом закупівлі, на субпідрядника, якщо отримання такої ліцензії, дозволу на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

ДОДАТОК № 10

до документації

конкурсних торгів

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ

м. Харків								«__» ________2015 року.

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна особі головного інженера Пахаренка Володимира Степановича, який діє на підставі Доручення № 0102-022 від 01.07.2015 р. (далі – Замовник), з однієї сторони, і ____________________________ в особі ____________________, що діє на підставі _______________ (далі – Виконавець), з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей договір про таке (далі – Договір):

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

  - Підрядник зобов’язується у 2015-2016 роках виконати роботи з будівництва учбово-лабораторного корпусу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за адресою: вул. Сумська, 35, Харківська область, місто Харків, Дзержинський район, 61022, а саме: реконструкції будівель НДІ астрономії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна з будівництвом учбово-лабораторного корпусу по вулиці Сумській, 35 в місті Харкові (коригування), згідно договірної ціни, локального кошторису та розрахунків на підставі Державних стандартів України  Б Д.1.1-1:2013, які затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.11.2013 № 550, (надалі ДСТУ Б Д.1.1-1-2013) (Додаток №1 до Договору), що є невід’ємною частиною договору, а Замовник – прийняти і оплатити такі роботи.

  - Обсяг виконання робіт: згідно договірної ціни, локальних кошторисів та розрахунків (Додаток № 1 до Договору ), що є невід’ємною частиною договору, у тому числі у 2015 році виконуються види та обсяги робіт згідно відомості обсягів робіт на 2015 р. (Додаток № 3 до Договору).

1.3.Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно з урахуванням фактичного обсягу видатків відповідно до пункту 1 частини 5 статті 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

- ЯКІСТЬ ПОСЛУГ.

  - Підрядник повинен виконати роботи, якість яких відповідає будівельним нормам, що діють в Україні на момент підписання Договору.

- ЦІНА ДОГОВОРУ.

3.1. Ціна цього договору становить _____________ грн. _____ коп. (_____________________ грн.______ коп.), у тому числі ПДВ _________ грн. ___ коп. Договірна ціна за даним договором визначається з урахуванням локальних кошторисів і розрахунків Підрядника, погоджених з Замовником.

у тому числі

2015 р.- ____________ ( ______________ ),  у тому числі ПДВ _____ грн.

2016 р.- ____________ (_______________), у тому числі ПДВ ______ грн.

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін (без зміни обсягу та якості робіт відповідно до пункту 5 частини 5 статті 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель») за умови підписання додаткової угоди.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ.

4.1. Оплата здійснюється Замовником на основі підписаних сторонами актів прийому виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ -3 згідно  ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 . При цьому «Замовник» підписує акти прийому виконаних будівельних  робіт форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 в 5- денний термін після надання йому їх Підрядником.

4.2. У випадку виявлення невідповідності акта прийому виконаним роботам або відсутності виконавчої документації, передбаченої діючими нормами, Замовник направляє Підряднику свої зауваження в 3-денний термін.

4.3. Кінцеві розрахунки проводяться після виконання та прийому всіх передбачених Договором робіт (здача об’єкта в дію) протягом 30 днів після підписання акту прийому об’єкта в експлуатацію (акт робочої комісії).

4.4. При кінцевих розрахунках Замовник може утримати вартість робіт, виконаних через провину Підрядника з недоліками та дефектами, які зафіксовані відповідним актом при прийомі об’єкта в експлуатацію.

4.5. При виявлені у розрахунках за виконані роботи (форми КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат», які були відповідно оформлені та сплачені за попередні періоди) безперечних помилок та порушень діючого порядку визначення вартості будівництва загальна вартість виконаних підрядних робіт повинна бути змінена.

4.6. На підставі погоджених і підписаних актів Замовник оплачує фактично виконані роботи впродовж наступного місяця.

4.7. Замовник здійснює попередню оплату на строк не більше трьох місяців у розмірі 30% від ціни договору, що складає ___________________ грн ____ коп. (_______________ грн ______ коп.), в т.ч. ПДВ (20%) - ________ грн _____ коп. (згідно абз. 2, п.п. 3, п. 1 Постанови КМУ № 117 від 23.04.2014 р.)

у тому числі:

2015 р.- ________ грн. (___________ грн.), у тому числі ПДВ ______ грн.

2016 р.- ________ грн. (___________ грн.), у тому числі ПДВ ______ грн.

4.8. Підрядник зобов'язується впродовж трьох місяців  використати аванс. При невикористанні авансу впродовж трьох місяців  він повертає його  Замовникові.

5. ВИКОНАННЯ РОБІТ.

5.1. Строк (термін) виконання робіт: з моменту підписання Договору – до 1 листопада 2016 р.

5.2. Місце виконання робіт: вул. Сумська, 35, Харківська область, місто Харків, Дзержинський район, 61022.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1.  Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи.

6.1.2. Прийняти від Підрядника у встановленому порядку виконані обсяги робіт згідно з актами вказаними у розділі 4 цього Договору.

6.1.3. Забезпечити Підрядника необхідною проектно-кошторисною документацією, затвердженою в установленому порядку.

6.1.4. Забезпечити виконання робіт водою, електричною енергією та теплом.

6.1.5. Надати складські приміщення для зберігання інструментів та обладнання.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Підрядником, повідомивши про це його у триденний строк.

6.2.2. Контролювати хід, якість та строки виконання робіт, встановлених цим Договором, та призупинити їх виконання у разі порушення Підрядником вимог до якості, відхилення від діючих норм, порушення правил пожежної безпеки, техніки безпеки та охорони праці.

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі робіт цього Договору з урахуванням фактичного обсягу видатків відповідно до пункту 1 частини 5 статті 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель». У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору шляхом підписання додаткової угоди.

6.3. Підрядник зобов’язаний:

6.3.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором.

6.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього Договору.

6.3.3. Підрядник  несе повну відповідальність за виконання нормативів охорони праці, техніки та протипожежної безпеки на об’єктах, де виконуються роботи.

6.3.4. Розпочати виконання робіт не пізніше, ніж через 5 днів після виконання Замовником умов, визначених у пункті 6.1.3 цього Договору.

6.3.5. У відповідності з проектно- кошторисною документацією, ДБН, ДСТУ та СНіП виконати роботи, визначені даним Договором, відповідно до узгоджених з замовником термінів та календарного графіку виконання робіт (Додаток № 2 до Договору), який є невід’ємною частиною Договору.

6.3.6. При корегуванні Замовником проектно-кошторисної документації, вимагати від Замовника скореговану проектно- кошторисну документацію та складати додаткові угоди, надаючи їх Замовнику для узгодження.

6.3.7. Підготувати та надавати Замовнику документи, що підтверджують виконання всіх чи окремих етапів виконаних робіт.

6.3.8. Підрядник зобов’язаний прийняти міри по зберіганню майна, що передане йому Замовником та відповідає за утрату чи ушкодження цього майна.

6.3.9. Скласти календарний графік виконання робіт, узгодити та затвердити його у Замовника (Додаток № 2 до Договору).

6.3.10. Надавати сертифікати, тех. паспорти та копії накладних на матеріали, що використовуються під час виконання робіт.

6.4. Підрядник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи.

6.4.2. Самостійно укладати угоди з субпідрядними організаціями на виконання будь - яких робіт, пов'язаних з цим Договором.

6.4.3. У разі невиконання зобов’язань Замовником Підрядник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у п’ятнадцяти денний строк.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законом та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань при закупівлі робіт за бюджетні кошти Підрядник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1% вартості робіт, за які допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості відповідно до ст.231 Господарського кодексу України.

7.3. За неякісне виконання робіт Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 20% вартості неякісно виконаних робіт відповідно до ст.231 Господарського кодексу України.

7.4. За несвоєчасну оплату виконаних робіт Замовник виплачує Підряднику пеню в розмірі 0,05% від неоплаченої вчасно суми за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ.

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 10 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються органами влади.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 15 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 15 грудня 2016 року.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у чотирьох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

11. ІНШІ УМОВИ.

11.1. Роботи виконуються на основі Ліцензії № _______ Серія ___ від _____________, термін дії з ___________ по ____________ .

11.2. За наявності пропускної системи на об'єктах Замовника, необхідно забезпечити обслуговуючий і технічний персонал Підрядника відповідними пропусками за письмовим замовленням останнього.

11.3. При зміні найменування, організаційно-правової форми, юридичної адреси, банківських реквізитів Сторони зобов’язані повідомити одна одну письмово в 20-тиденний строк.

11.4 Істотні умови Договору про закупівлю не повинні змінюватися після підписання Договору до повного виконання зобов’язань сторонами, крім випадків передбачених ч.5 ст. 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

11.5. Замовник є бюджетною неприбутковою організацією, Підрядник є платником ____________________________________.

11.6. У Договір можуть бути внесені зміни і доповнення, що оформляються додатковим угодами, підписаними вповноваженими представниками обох Сторін. Усі додаткові угоди до даного Договору є його невід’ємними частинами.

11.7. Роботи виконуються із матеріалів Виконавця.

11.8. Гарантійний термін виконаних робіт з моменту здачі в експлуатацію – 5 років. Підрядник зобов’язується протягом 5-ти років ліквідувати всі дефекти, що виникли в процесі експлуатації за рахунок власних коштів.

11.9. Кошторисна документація розробляється згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.

11.10. Роботи виконуються за рахунок власних коштів – спеціального фонду Замовника.

12.ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ.

Невід’ємною частиною цього договору є:

- Договірна ціна, локальні кошториси з розрахунками ( Додаток № 1 до Договору);

- Календарний графік виконання робіт ( Додаток № 2 до Договору);

- Відомість обсягів робіт на 2015р. (Додаток № 3 до Договору);

- Ліцензія( копія) (Додаток № 4 до Договору).

13. МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник							Підрядник

Харківський національний				________________________

університет імені В.Н. Каразіна			________________________

Ідентифікаційний код -02071205			________________________

61022, м.Харків, майдан Свободи, 4		________________________

Телефон:(057)707-55-21; (057)707-55-88		________________________

р/р 35229202001533					________________________

ГУ ДКС України у Харківській області		________________________

МФО 851011						________________________

Св-во платника ПДВ №200060132			________________________

Головний інженер					________________________

______________ В.С. Пахаренко			________________________

Додаток № 1

до проекту Договору

- Договірна ціна (згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Додаток С Форма №9).

- Локальний кошторис  (згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Додаток А Форма №1, Додаток Б Форма 2).

- Розрахунок адміністративних витрат. (згідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-3:2013).

- Розрахунок  загальновиробничих  витрат у складі договірної ціни (згідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-3:2013).

- Розрахунок прибутку (згідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-3:2013).

- Відомість ресурсів до локального кошторису (згідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Додаток Д Форма № 1А).

Додаток № 2

до проекту Договору

Календарний графік виконання робіт

(розробляється та заповнюється Підрядником)

| № | Перелік робіт | Строки виконання робіт |  | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Початок | Закінчення |  |

Головний інженер						Виконавець:

__________ В.С. Пахаренко 				________________________

Додаток № 3

до проекту Договору

Відомість обсягів робіт на 2015 рік.

Додаток № 4

до проекту Договору

Ліцензія (копія)